문서번호	안전관리과-4888
결재일자	2022.3.24.
공개여부	부분공개
방침번호	부구청장 방침 제173호

주무관		생활안전팀장		안전관리과장		안전건설교통국장		부구청장
김희수		문신환		어용경		최연우		03/24 유보화
협조	건축과장		이경도		자치행정과장		진재화
	공원녹지과장		석승우		아동청년과장		이범진
	토목과장		代성규상		공동주택과장		문성수
	치수과장		민병기		주거정비과장		문철수

★ ◉

2022년 해빙기 대비 시설물 안전점검 결과 보고

2022. 3.

(안 전 관 리 과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [ ] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [√ ] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	전문가			:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	이해당사자			:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	갈등발생요인			:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [√] ( ) 무 [ ]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [ ] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [√] 환경영향 [ ] 안전 [ ] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	서울시	:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	기업	:	유 [√] ( ) 무 [ ]
		●	민간단체	:	유 [√] ( ) 무 [ ]
구민의견 수렴		●	방법	:	설문조사 [ ] 만족도 조사 [ ] 찬반투표 [ ] 기타 [ ]
		●	시기	:	시행 전 [ ] 시행 중 [ ] 시행 후 [ ]
언론홍보 계획		기획보도 [√] 보도자료 [ ] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [ ]
	● 홍 보 제 목:
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

2022년 해빙기 대비 시설물 안전점검 결과 보고

해빙기 대비 안전취약시설 위험요인을 사전에 발견하여 구민의 안전사고 예방을 위한 외부 전문가 합동 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		추진개요

□ 추진근거

○ 2022년 해빙기 대비 시설물 안전점검 계획(부구청장 방침 제90호, 2022. 2. 14.)

Ⅱ		점검개요

□ 점검기간: 2022. 2. 15. ~ 3. 21.

□ 추진부서: 안전관리과(총괄) 및 시설물 소관 8개부서

□ 점검대상: 해빙기 취약시설 170개소

(단위: 개소)

구분 부서	계	대형·굴토 공사장	급경사지· 옹벽·석축 등	노후건축물 등	교량·제방
총 계	170	30	75	60	5
자치행정과	4			4
아동청년과	2			2
공동주택과	9		9
주거정비과	54	13	9	32
건 축 과	74	17	35	22
공원녹지과	4		4
토 목 과	22		18		4
치 수 과	1				1

□ 점검인원: 총 246명(공무원 162, 민간전문가 84)

□ 점검방법

○ 소관부서(공무원 및 외부전문가) 합동점검

○ 해빙기 점검 착안사항 및 체크리스트에 의한 육안점검

Ⅲ		점검결과 및 조치계획

□ 점검결과

○ 해빙기 점검 대상 170개소: 점검 완료

○ 점검결과 전반적으로 관리상태 양호하며, 지적사항 34건(17개소) 적출

- 현장조치 대상 30건(대형·굴토 공사장 16개소), 보수보강필요 4건(제방 1개소)

구분 (개소)	점검 대상	시설소유 구분			점검결과
		계	민간시설	공공시설	계	이상없음	현장조치	보수·보강
계	170	170	139	31	170	153	16	1
대형·굴토 공사장	30	30	30		30	14	16(30건)
급경사지·옹벽 ·석축 등	74	74	52	22	74	74
노후건축물 등	61	61	57	4	61	61
교량·제방	5	5		5	4	4		1(4건)

연번	관리 주체	시설물 유형	명칭	적출 유형	적출사항
**	** **	*********	*****	** **	*******************
**			***** ******	** **	*************
**			***** *****	** **	****************
**			***** *****	** **	************
**			********** ********	** **	****** **************
			************ *********	** **	*********** ***************
**
			***** **********	** **	*********
**
			***** ***********	** **	**************** ******
**
**			*************** *********	** **	*********** ***********
**			********* ***	** **	*************************************
**			***** ***********	** **	************ **********
**			************* *******	** **	************** **************
**			***** ************	** **	***************
**			***** ************	** **	************ ************
**			***** ***********	** **	****************** ****************************
**			***** **********	** **	******************* *********************
***	** **	*****	******	** **	***************

○ 적출사항 세부내역(34건 / 17개소)

※ 금호동2가 501-40 금호동 절개지(공원녹지과): 市 합동점검 결과, 특이사항 및 안전사고 우려 없으나 일부 권고사항이 있어 향후 검토 예정(암반내 절리 이완으로 일부 불안정한 상태 관찰)

□ 조치결과 및 조치계획

○ 현장조치 지적 30건 중 27건, 즉시 조치 완료

- 현장조치 예정 3건(주거정비과 1건, 건축과 2건): 조속한 시일 내 조치 예정

○ 보수·보강 지적 4건(치수과 4건): 우기 전 보수·보강 예정

Ⅳ		향후계획 및 행정사항

□ 향후계획

○ 해빙기 대비 시설물 안전점검 추진결과 제출(市 시설안전과, 산지방재과)

○ 점검결과 안전점검통합관리시스템 및 NDMS 점검결과 입력 등 관리철저

□ 행정사항

○ 해빙기 미조치 지적사항 관리 철저	주거정비과, 건축과, 치수과

○ 해빙기 점검결과 관련 시스템에 입력철저	점검부서

○ 해빙기 관련 안전사고 발생 시 안전관리과로 즉시 보고	점검부서

붙임  1. 해빙기 점검 시설물 1부.

2. 지적사항 및 조치결과 1부.  끝.