문서번호	정수과-20063
결재일자	2022. 3. 24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
윤좌헌		03/24
		김경진
협 조
	주무관		심창우

고압가스 수불부(03/22~23)

2022년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(03/22~23)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				622						6,036
03.01		0	0	622		0	0	196	196	5,840
03.02		0	0	622	5,400	0	0	240	240	11,000
03.03		0	0	622		0	0	225	225	10,775
03.04		0	0	622		0	0	225	225	10,550
03.05		0	0	622		0	0	209	209	10,341
03.06		0	0	622		0	0	200	200	10,141
03.07		0	0	622		0	0	230	230	9,911
03.08		0	0	622		0	0	225	225	9,686
03.09		0	0	622		0	0	248	248	9,438
03.10		0	0	622	5,400	0	0	241	241	14,597
03.11		0	0	622		0	0	245	245	14,352
03.12		0	0	622		0	0	240	240	14,112
03.13		0	0	622		0	0	245	245	13,867
03.14		0	0	622		0	0	266	266	13,601
03.15		10	10	612		0	0	280	280	13,321
03.16		0	0	612		0	0	244	244	13,077
03.17		0	0	612		0	0	259	259	12,818
03.18		0	0	612		0	0	257	257	12,561
03.19		0	0	612		0	0	243	243	12,318
03.20		0	0	612		0	0	239	239	12,079
03.21		0	0	612		0	0	242	242	11,837
03.22		0	0	612		0	0	252	252	11,585
03.23		0	0	612		0	0	249	249	11,336
03.24			0	612					0	11,336
03.25			0	612					0	11,336
03.26			0	612					0	11,336
03.27			0	612					0	11,336
03.28			0	612					0	11,336
03.29			0	612					0	11,336
03.30			0	612					0	11,336
03.31			0	612					0	11,336
합계	0	10	10		10,800	0	0	5,500	5,500

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					35,960			40,082
03.01		0	506	506	35,454		1,826	38,256
03.02		0	506	506	34,948		2,054	36,202
03.03		0	507	507	34,441		1,883	34,319
03.04		0	506	506	33,935		2,001	32,318
03.05		0	506	506	33,429		1,943	30,375
03.06		0	507	507	32,922		1,870	28,505
03.07		0	506	506	32,416		2,040	26,465
03.08		0	617	617	31,799	18,500	2,151	42,814
03.09		0	512	512	31,287		1,950	40,864
03.10		0	513	513	30,774		1,972	38,892
03.11		0	569	569	30,205		1,966	36,926
03.12		0	685	685	29,520		1,913	35,013
03.13		0	570	570	28,950		1,901	33,112
03.14		0	160	160	28,790		2,029	31,083
03.15		0	36	36	28,754	18,310	1,902	47,491
03.16		0	0	0	28,754		1,932	45,559
03.17	18,000	0	157	157	46,597		1,996	43,563
03.18		0	232	232	46,365		1,987	41,576
03.19		0	104	104	46,261		1,863	39,713
03.20		0	37	37	46,224		1,898	37,815
03.21		0	0	0	46,224		1,973	35,842
03.22		0	0	0	46,224		2,009	33,833
03.23		0	0	0	46,224		1,936	31,897
03.24				0	46,224			31,897
03.25				0	46,224			31,897
03.26				0	46,224			31,897
03.27				0	46,224			31,897
03.28				0	46,224			31,897
03.29				0	46,224			31,897
03.30				0	46,224			31,897
03.31				0	46,224			31,897
합계	18,000	0	7,736	7,736		36,810	44,995