문서번호	진료부-20060
결재일자	2022. 3. 24.
공개여부	부분공개(5)

주무관		치과과장		진료부장					결재
유주희		김주연		03/24
협 조	주무관		송우현
	정용택

의료기기 (치과 유니트체어) 수리 결과보고서

의료기기명

물품일련번호(식별번호)

취득금액

구매일자

비고

*********

*******

*******

*******

**********

**********

**********

2008.02.11.

2008.02.11.

2014.12.31.

○ 수리 내역 및 결과

수리 내역	○ 유니트체어 테이블커버 및 종이컵 디스펜서 노후화 ○ 메탈 석션 팁 적합 부위 헐거움, 배기통 파손 ○ 자동물컵에서 물이 셈.
수리 결과	○ 유니트체어 테이블커버 및 종이컵 디스펜서 교체 ○ 메탈 석션 팁 부품 교체, 배기통 교체 ○ 자동물컵 부품 교체

○ 사진

수리 후

○ 기타의견

○ 없 음

위의 장비에 대하여 수리를 완료하였음을 보고합니다.