	광 진 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	소화설비 방출 사고 대응체계 강화

1. 관련근거

가. 시 현장대응단-20173(2022.3.25.)호

나. *********************************************************

2. 최근 이산화탄소(CO2) 소화설비 방출사고가 빈번하게 발생하는 등 가스계 소화설비 방출사고는 다수 인명피해 발생 우려가 크고, 현장대원 안전에도 문제가 발생할 수 있어 다음과 같이『소화설비 방출사고 대응체계 강화방안』을 알리오니 평상 시 숙지하시어 만일의 사고에 철저히 대비하시기 바랍니다.

*****************************************************************

	소화설비 방출사고 대응체계
ⓛ (소화설비 종류 파악) 신고․접수부터 방출된 소화설비(약제) 종류 최우선 파악 - 방재센터, 상황실(당직관)은 안전지도, MSDS앱 등을 통해 물질정보 파악 및 전파 - 출동대는 소화설비 종류에 따라 가스농도를 측정할 수 있는 장비 준비(요청) ② (방출 위치, 규모, 구조대상자 여부 확인) 신고․접수부터 신고자, 관계자 등을 통해 소화약제 방출 위치와 방출 규모를 정확하게 파악하고 내부 작업자 여부를 확인, 현장도착 즉시 도면, CCTV 등을 통해 방출구역 확인 ③ (진입대원 안전 확보) 소화설비 중지, 안전장비 착용, 진입대원 관리, 가스측정 전담직원 - 현장 도착 즉시 관계인을 통해 작동 중인 소화설비 가동 중지 확인 - 방출(의심)지역 진입 전부터 공기호흡기 양압 전환 후 진입(2인 1조) - 사고지점 산소 및 가스농도 측정 전담직원 지정(안전장비 착용)하여 실시간 관리 - 현장안전점검관이 진입대원 추적관리 전담, 내부 규모에 따라 안전관리 직원 추가 배치 ④ (다수 사상자 관리) 다수 구급차 출동, 임시응급의료소 전진 배치 - 신고접수, 현장에서 다수 구조대상자 확인 즉시, 구급차 추가 출동 조치 - 건물 내부 로비 등에 임시응급의료소를 전진 배치하여 즉시 응급처치에 대비 ⑤ (사후조치) 본부․소방서 예방과, 시설업체 등 현장점검(조사) 및 중대재해법 해당여부 검토

붙임  1. 소화설비 방출 사고 대응체계 강화 방안 1부.  끝.ㅣ

	현 장 대 응 단 장
수신자	각 과, 각 센터
서무	허성영		지휘3팀장	정상원		현장대응단장	03/25
김동석
협조자
시행	현장대응단-20105	(	2022.03.25	)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480, 광진소방서(구의동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-6981-6701	/전송	02-454-0118	/	okfireman@seoul.go.kr	/	부분공개(5)