“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	정수약품(PAC 17%) 계량관리(2022-3)

약품명 : 폴리염화알루미늄(PAC 17%)

구분 기간	입고 요청량(kg)	입고일	외부공인 계량(kg)	자체 계량(kg)	차량No	온도(℃)	비중	비고
3.24.(목)~25.(금)	150,000	3. 24.	25,340	25,420	4451	20.0	1.372	#1-3
		3. 24.	25,060	25,110	5298	20.0	1.372	#2-PAC-B
		3. 24.	25,180	25,270	5298	20.0	1.372	#1-3 15톤 #2-PAC-B 10톤
		3. 24.	25,130	25,140	7576	20.0	1.372	#2-PAC-B
		3. 25.	25,310	25,280	5298	20.0	1.372	#1-3
		3. 25.	24,590	24,610	7576	20.0	1.372	#1-3
		"이	하	빈	칸"
합계			150,610	150,830				입고량적정

붙임  계량증명서 및 성적서 6부.  끝.

주무관	박인서		정수과장	03/25
정충구
협조자
시행	정수과-20094	(	2022.03.25	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11, (양화동) 영등포아리수정수센터 정수과(2F)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5647	/전송	02-3146-5604	/	enzyme12@seoul.go.kr	/	부분공개(5)