문서번호	급수운영과-20383
결재일자	2022.03.28
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
급수운영팀장		급수운영과장
박장진		03/28
		채재일
협 조	시설운영팀장		이유찬
	시설관리팀장		유세종
	급수관리팀장		이훈재
	주무관		이보민
	주무관		문정주

공급량 일일 증감 현황(3.23일)

2022년 3월

중 부 수 도 사 업 소

(급 수 운 영 과)

공급량 일일 증감 현황(3.23일)

2022년 유수율 증대 향상과 관련하여 우리사업소 공급량 일일 증감   현황을 보고 드림.

□ 일 공급량 현황 (전년 대비)

○ 일    시 : 2022. 3. 23.(일) 기온(4.9 ~8.2℃)

○ 공 급 량 : 347,407㎥ (전년대비 감16,222㎥)

3월 공급량 : 7,954,130㎥(전년대비 감263,382㎥)

2022년 공급량 누계 : 28,839천㎥(전년대비 감1,137천㎥)

‣ 증 ‧ 감원인 : 누수발생 감소 및 적극적인 공급량 관리

□ 공급량 변화 그래프

□ 구별 공급량 분석 (전일 대비)                     (단위 : ㎥)

구 분	계	중구	종로구	성북구	용산구
증 감	- 8,212	- 7,424	2,123	1,253	- 4,164
	-2.3%	-9.4%	2.7%	1.0%	-5.8%
3.22일	355,619	79,114	79,813	124,494	72,198
3.23일	347,407	71,690	81,936	125,747	68,034

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전일 대비)              (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	- 8,212	812	- 97	- 360	- 407	- 75	141	1,246	139	- 815	688
	-2.3%	7.5%	-0.8%	-7.8%	-2.1%	-0.6%	4.6%	2.1%	1.4%	-5.3%	2.5%
3.22일	355,619	10,798	12,713	4,641	19,627	13,123	3,060	58,739	9,989	15,393	27,230
3.23일	347,407	11,610	12,616	4,281	19,220	13,048	3,201	59,985	10,128	14,578	27,918

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산8	남산3	보광가1
- 67	370	742	123	- 380	-6,036	- 120	10	- 70	- 935	-3,081	- 40
-0.6%	3.9%	7.7%	0.6%	13.8%	-17.1%	-0.9%	0.7%	-1.2%	-2.4%	-11.5%	-0.5%
12,167	9,461	9,686	20,986	- 2,748	35,257	12,724	1,501	6,027	39,745	26,874	8,626
12,100	9,831	10,428	21,109	- 3,128	29,221	12,604	1,511	5,957	38,810	23,793	8,586

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전주 대비)              (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	- 8,262	631	- 263	- 403	84	- 312	- 67	- 679	- 182	- 1,033	700
	-2.3%	5.7%	-2.0%	-8.6%	0.4%	-2.3%	-2.1%	-1.1%	-1.8%	-6.6%	2.6%
3.16일	355,669	10,979	12,879	4,684	19,136	13,360	3,268	60,664	10,310	15,611	27,218
3.23일	347,407	11,610	12,616	4,281	19,220	13,048	3,201	59,985	10,128	14,578	27,918

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산8	남산3	보광가1
173	411	484	2,446	-528	- 6,968	263	- 22	- 135	- 637	- 2,115	- 110
1.5%	4.4%	4.9%	13.1%	20.3%	-19.3%	2.1%	-1.4%	-2.2%	-1.6%	-8.2%	-1.3%
11,927	9,420	9,944	18,663	- 2,600	36,189	12,341	1,533	6,092	39,447	25,908	8,696
12,100	9,831	10,428	21,109	- 3,128	29,221	12,604	1,511	5,957	38,810	23,793	8,586

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전년 동기 대비)         (단위 : ㎥)

구 분	계	개운산1	개운산2	북악1	북악2	북악3	낙산1	월곡1	북악가1	대현산1	대현산2
증 감	- 263,382	1,200	25,417	- 3,608	- 52,804	- 25,151	- 6,753	82,001	- 2,804	- 40,031	- 85,884
	-3.2%	0.5%	9.3%	-3.3%	-10.7%	-7.6%	-8.3%	6.5%	-1.2%	-10.8%	-12.8%
'21.3.1~23일	8,217,512	261,365	272,962	108,681	491,980	331,356	81,079	1,254,853	237,959	370,478	673,560
'22.3.1~21일	7,954,130	262,565	298,379	105,073	439,176	306,205	74,326	1,336,854	235,155	330,447	587,676

대현산3	대현산9	남산1	대현산4	대현산5	대현산6	남산2	만리1	만리2	대현산8	남산3	보광가1
- 13,012	- 25,722	- 12,361	- 261,194	- 23,648	18,507	- 5,535	- 7,560	- 2,906	219,623	- 19,321	- 21,836
-4.8%	-11.0%	-5.4%	-40.1%	43.2%	2.4%	-2.0%	-18.0%	-2.1%	31.0%	-3.1%	-9.7%
273,050	234,323	228,212	652,111	- 54,720	782,165	276,531	41,914	139,509	707,510	626,773	225,861
260,038	208,601	215,851	390,917	- 78,368	800,672	270,996	34,354	136,603	927,133	607,452	204,025

전년 동기 대비 공급량이 증가한 중블록 담당 팀장 및 주무관은

공급량을 분석하여 실적 및 대책수립에 만전을 기하여 주시기

주시기 바랍니다. 끝.