코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	영등포구청장(주택과장)
(경유)
제목	신길제2구역 재개발정비사업 정비구역 변경 및 정비계획 변경(안) 협의 회신

1. 영등포구 주택과-8650호(2021.3.9.)와 관련입니다.

2. 위 호로 요청한 신길 제2구역 재개발정비사업 정비구역 변경 및 정비계획 변경(안) 협의에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

○ 회신의경

가. 도시계획시설 관련 의견

- 「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제2조제1항 규정에 의거 공공청사와 사회복지시설에 대한 건축물의 범위(건폐율, 용적률, 높이)를 결정할 것.

나. 환경성 검토서 관련 의견

- 「서울특별시 생태면적률 운영지침(2016)」에 의거 일반주거지역내 공동주택 등 건축물의 경우 생태면적률 30% 이상 확보하는 것이 바람직하며, 공간유형별 확보면적을 확인할 수 있는 입면도, 단면도 등을 추가로 제시하여야 함.

	서 울 특 별 시 장
주무관	최유종		공공시설정책팀장	홍현탁		시설계획과장	03/29 심재욱
협조자	주무관	이세광		생태환경계획팀장	이소연		교육문화계획팀장	좌승호
시행	시설계획과-3272	(		)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124	/	www.seoul.go.kr
전화		/전송	02)2133-0739	/		/	대시민공개