문서번호	하천관리과-20405
결재일자	2022. 3. 28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	치수총괄팀장	하천관리과장		물순환안전국장
조현범	代조현범	代양해선		03/28
				한유석
협 조
	주무관		강희권

풍수해대책 추진 집중 점검회의(4차) 결과보고

2022. 03.

물순환안전국

(하천관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

풍수해대책 추진 집중 점검회의(4차) 결과보고

2022년 풍수해대책 추진사항에 대한 시행부서 점검회의(4차)를 개최하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		회의개요

○ 일    시 : 2022. 3. 23.(수) 14:0 ~ 16:00

○ 장    소 : 서소문1청사 1동 8층 대회의실

○ 참    석 : 물순환안전국장, 치수총괄팀장 외 11명

Ⅱ		회의안건

안 건 명		소관부서	비고
1	풍수해재난 대비 긴급 수송대책	교통정책과 교통기획팀
2	교통안전시설 특별안전점검 추진계획	교통운영과 신호/교통시설팀
3	교통상황실 운영 및 교통정보 제공계획	교통정보과 교통정보팀
4	지하철 풍수해 안전대책 (9호선 2단계 포함)	서울교통공사 안전계획처
5	지하철 9호선 풍수해 안전대책(개화~신논현)	서울9호선운영(주) 안전환경실
6	우이~신설 경전철 풍수해 안전대책 추진 계획	우이신설경전철운영(주)
7	옥외광고물 재난대비 사전 안전점검 계획	도시빛정책과 광고물팀
8	한강 풍수해 안전대책 및 비상대응 계획	한강사업본부 치수과
9	위기상황 시민소통 계획	시민소통담당관 소통기획팀
10	청계천 시민대피 및 모의훈련 계획	서울시설공단 청계천관리처
11	지하도상가 풍수해대책 추진계획	서울시설공단 상가운영처

Ⅲ		회의결과

○ 교통상황실 운영 및 교통정보 제공

- 차량 운전중 내비게이션 등을 통해 운전자가 교통통제 상황을 신속하게 인지할 수 있도록 강한 메시지 전달 필요

○ 지하철 풍수해 안전대책(9호선 및 우이~신설 경전철 포함)

- 유입․유출구에 설치된 집수정 및 펌프 용량이 30년 빈도 강우에 대비토록 되어 있는지 확인 및 미달시 용량 증대 검토 필요

- 펌프(양수기 포함) 점검 및 시운전시 실제로 물을 넣고 일정시간 이상 가동하여 기능 및 상태 확인할 것

○ 옥외광고물 재난대비 사전 안전점검

- 태풍(강풍)시 많이 떨어지는 불안한 시설물이므로 피해가 발생하지 않도록 사전점검․정비에 많은 관심 필요

○ 한강 풍수해 안전대책

- 한강공원 침수후 시행하는 뻘청소 등 정비 상황(침수에서 청소까지 일체 상황)을 기록(드론 촬영 등)으로 남길 수 있는 방안 검토 필요

- 한강상 공사장 및 팔당댐 방류량에 대하여는 방심하지 말고 지속적인 관리와 모니터링 필요

- 팔당댐 상류지역의 강수량에 대해서도 수시 확인 및 모니터링 필요

○ 지하도상가 풍수해 안전대책

- 차수판을 적기에 설치하여 피해가 없도록 잘 관리토록 하고, 양수기는 실제로 물을 넣고 일정시간 이상 가동하여 기능 및 상태 확인할 것

○ 기타 당부사항

- 여름철 풍수해로 인한 피해가 없는 것은 실무부서(기관)들이 현장에서 노력한 덕분이오니, 올해도 피해 없는 한해가 될 수 있도록 잘 대처해 주기 바람.

Ⅳ		향후계획

○ 회의 결과에 대해서는 `22년 풍수해대책 추진에 지장이 없도록 적극 검토추진

○ 5차 점검회의 계획

- 일    시 : 2022. 4. 1.(금) 14:00 ~

- 장    소 : 물순환안전국 회의실(8층)

- 회의안건 : 붙임 참조

붙임 : 4차 집중점검 회의자료 및 회의사진 각 1부.  끝.