문서번호	정수시설과-20187
결재일자	2022. 3. 29.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
서용택		배용우	03/29
			유통희
협조

2022년 1분기

정전대비 복구 훈련 및 전기안전교육 결과보고

2022. 3.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2022년 1분기

정전대비 복구훈련 및 전기안전교육 결과보고

우리 센터의 돌발 정전 발생 시 정전을 인지하고 신속하게 예비전원을 절체 할 수 있도록 정전복구 훈련 및 전기안전교육을 실시하고 그 결과를 보고 함

□ 관 련 근 거

❍『정수시설과 -4570 』22년 뚝도아리수정수센터 전기설비 안전관리 계획

❍『정수시설과 - 1211』22년 1분기 정전대비 복구훈련 및 전기안전교육계획

□ 교 육 개 요

❍ 일 시 : 2022. 3. 7. ~ 18.(5일간)

❍ 대 상 : 뚝도정수센터 제어실 근무자 24명(정수과,생산관리팀,4개조)

배출수처리장 근무자 4명(공무직 외)

정수시설과 전기팀 8명

❍ 장 소 : 송수펌프 주 변전실 및 중계펌프 지구 변전실

❍ 강 사 : 지방전문경력관 다군(고압전기) 서 용 택

❍ 방 법 : 변전실 현장 모의 절체 훈련 및 유인물 배포

□ 교 육 내 용

❍ 정전 인지 및 원인파악 교육

- 정전 발생 시 정전원인 파악 방법 교육

- 22.9[kV] ALTS 절체 확인 방법 교육

- 특고압 VCB GIPAM 계전기 동작상태 및 복구 방법 교육

- 특고압 상용선로, 예비선로 부하절체 및 예비전원 투입 방법 교육

❍ 정전시 응급복구 훈련

- 특고압 VCB 캠스위치 투입, 차단 훈련

- 특고압 VCB 수동핸들을 사용한 투입, 차단 훈련

- 특고압 VCB 인출 및 투입 훈련

❍ 감전사고 예방 및 전기안전사고 예방교육

- 전기설비 점검, 조작, 작업 시 감전사고 예방 및 전기안전교육

□ 교 육 결 과

❍ 대 상 : 제어실 및 배출수 근무자 외 총 36명

❍ 참 석 : 총 33명

❍ 불 참 : 총 3명

❍ 불참사유 : 연가등 개인사유에 따른 부재

□ 행 정 사 항

❍ 코로나-19 예방을 위한 소규모, 각 조별 교육 및 훈련 실시

□ 사 진 첩

붙임 1. 뚝도아리수정수센터 정전복구 매뉴얼  1부.

2. 감전사고및전기안전사고예방교육 1부.

3. 참석자 명단                    1부.  끝.