예 비 준 공 검 사 조 서

문서번호	급수운영과-20331
결재일자	2022. 3. 29.

결재	주무관		급수운영팀장		급수운영과장
		차승현		이승우		최춘근

공 사 명			2021년 신사동 외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)-3차
계 약 자			도림건설 대표****				공사기간				2021.11.13.~2022.3.15.
구 분			지 적 사 항								시정․조치사항
시공부서		본 공사	없음								지적사항 없음
		부대공사	없음								"
관리부서			없음								"
감 리 원			없음								"
위 공사에 대해 상기와 같이 예비준공검사를 실시하고 본 조서를 제출함 2022년 3월 23일
	급수운영			과		지방시설서기		직		성명		손성우		손성우
	급수운영			과		지방시설서기		직		성명		이재헌		이재헌
강남수도사업소(분임)재무관 귀하

예비기성검사 현장 점검표

❏ 개 요

공사개요	공 사 명	2021년 신사동 외 6개동 상수도공사(장기계속단가)-3차
	발주부서	강남수도사업소 급수운영과	계 약 자	도림건설 대표****
	예비준공검사일	2022. 03. 16.(수)	계약금액	금 827,828,150원

❏ 점검결과

평가항목	점 검 내 용	점 검 결 과
서류점검	‣ 예비기성검사 실시여부 ‣ 예비기성검사 이행사항 적정여부 - 기성일과 비교하여 예비기성검사일 적정여부 - 예비기성검사 서류 작성(사진촬영)여부 - 예비기성검사시 지적사항 유․무	▶ 실시 ▶ 적정함 - 적정 - 적정 - 지적사항 없음
	‣ 유지관리부서와 합동점검 실시여부 ※ 발주부서와 유지관리부서가 다른 경우 만 해당	▶ 해당사항 없음
현장점검	‣ 하자발생 여부 ‣ 품질관리 상태 ‣ 기타 시민불편사항 등	▶ 이상 없음 ▶ 품질관리 양호 ▶ 시민불편사항 없음

【점 검 자】 소속 : 급수운영과 직급 시설8급 성명 : 이재헌 (인)

【점 검 자】 소속 : 급수운영과 직급 시설8급 성명 : 손성우 (인)

【점 검 자】 소속 : 건양엔지니어링 감독대행 성명 : 박대성 (인)

붙임 1. 예비기성검사 사진대지 1부.

2. 관련 방침서 각 1부.  끝.