건축공사장 위험물 출입검사서(독산동 234-....)

검사의 개요			검 사 구 분		2022년 상반기 건축공사장 위험물 출입검사
			검사 년월일		2022년 3월 29일
			검사 공무원		소 속	계 급	성 명	연락처
					예방과	소방위	유재광	02-6981-6490
					예방과	소방위	김능수	02-6981-6491
					예방과
			검사입회자		성명(관계)	금도건설 방경호부장	연락처	*************
현황	대상(공사명)		동진빌라 가로주택 정비				현장안전관리자	장형진
	주 소		독산동 234-72				전화번호	*************
검사내용 및 검사결과	검 사 내 용					검 사 결 과	불 량 내 용
	지정수량 미만·소량위험물의 저장·취급					□양호□불량	친환경 우레탄 및 에폭시 등 소량 관리 적정함(비위험물)
	위험물 임시저장·취급 장소의 시설					□양호□불량	위험물은 없고 현재 가스용기 저장소로 사용중
	무허가·불법위험물시설의 저장·취급					□양호□불량	해당없음
	건축공정별 위험물 사용 및 안전관리 준수					□양호□불량	건축공정율80%
	콘크리트 양생용 고체연료 저장·취급					□양호□불량	고체연료 사용 흔적 없음
	저장·운반용기 적합여부					□양호□불량	운반용기 미발견함
	안전교육	￭건축공사장 위험물 화재예방컨설팅 (인원: 5명) -지정수량 이상의 위험물 저장취급시 임시저장소로 승인 유도 -위험물 화재시 초동대처 방법 지도(소화기 적재적소 배치 지도등) -신설된 중대재해처벌법 구성요건·의무사항·처벌범위 등에 대한 교육
	기타			건물 외벽 가스배관 용접 작업시 작업장 인근에 소화기 항시 비치토록 지도함
조 치 계 획
비 고
『위험물안전관리법』제22조제1항에 따라 출입·검사 등을 실시하고 그 결과를 보고합니다. 2022년 3월 29일 검사공무원: 유재광 (서명 또는 인 생략) 검사공무원: 김능수 (서명 또는 인 생략) 검사공무원: (서명 또는 인 생략)

결재	담당자		위험물안전팀장		예방과장
	유재광		代김현석		03/29
					양영숙
협조