문서번호	사회협력과-20253
결재일자	2022. 3. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		혁신시설관리팀장	사회협력과장
장천섭		김재현	03/29
			장청락
협조	주무관		김종훈
	주무관		박상희

'22년도 해빙기 대비 서울혁신파크 시설물 안전점검 결과 보고

2022.  3.

시민협력국

(사회협력과)

‘22년 해빙기 대비

서울혁신파크 시설물 안전점검 결과 보고

‘22년 서울혁신파크내 시설물에 대하여 해빙기 대비 안전점검을 실시하고    그 결과를 아래와 같이 보고드림

□ 관련근거 : '22년 서울혁신파크 시설(건축)물 안전관리계획 추진

(사회협력과-340, ‘22. 1.11)

□  서울혁신파크 시설(건축)물 현황

❍ 위    치 : 은평구 통일로 684(녹번동 7번지)

❍ 시설(건축)물

- 부지면적 109,927.10㎡

- 건축물 29개동, 연면적 48,898.47㎡

- 가설건축물 6개동, 125.29㎡

- 기타 부대시설

□  점 검 일 : ‘22. 3.24.(금)

□  점 검 자 : 혁신파크팀 4명

□  점검내용 : 안전점검표 별첨

□  점검결과

- 홍보관 옹벽 및 진흥로변 담장에 미세균열

- 상상청 뒷편 보강토 옹벽 일부 훼손

- 상상청 뒷편 배수로에 퇴적물(낙엽) 존치

□ 조치사항

❍ '22년 상반기 하자보수시 및 서울혁신센터 수탁법인에 지적사항 조치토록 통보

붙 임 : 안전점검표 1부.  끝.