	강 서 소 방 서
수신	서울특별시 강서수도사업소장 (시설관리과장)
(경유)
제목	소화전 밸브 맨홀 높이 조정 공사 요청(강서소방서)

1. 강서구청 도로과-4015(2022.3.24.)호 "보도 상 소화전 밸브 맨홀 돌출 조치 협조 요청(수명로2길 수명고등학교 앞)"과 관련입니다.

2. 소화전 밸브 맨홀이 보도보다 높이 돌출되어 안전사고가 우려되오니 맨홀 높이 조정 공사를 아래와 같이 요청하며, 완료시 회신바랍니다.

가. 위    치: 수명로2길 수명고등학교 앞 보도

나. 용수번호: 170039

다. 요청내용: 맨홀 높이 조정 및 보도 평탄화

붙임  위치도 및 현황사진 1부.  끝.

	강 서 소 방 서 장
담당자	편재웅		대응총괄팀장	유종봉		재난관리과장	03/30
김현태
협조자
시행	재난관리과-20220	(	2022.03.30	)	접수		(		)
우	07504	서울특별시 강서구 양천로 550, 강서소방서 재난관리과 (등촌동)	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-6981-5043	/전송	02-3662-0590	/	2016021581@seoul.go.kr	/	대시민공개