문서번호	정수시설과-20264
결재일자	2022. 3. 31.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	정수시설과장
이용철	03/31
	유통희

고압가스 수불부 취수장(03/30)

(03/31)

뚝도아리수정수센터

【정수시설과】

고압가스 수불부

액체염소 사용량(kg)	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	************************* ********************************

일자	자양취수장
	입고량	뚝도사용량	구의사용량	사용량합계	재고량
이월량					22,373
03.01		616	657	1,273	21,100
03.02		789	765	1,554	19,546
03.03	5,400	740	711	1,451	23,495
03.04		696	636	1,332	22,163
03.05		823	772	1,595	20,568
03.06		837	852	1,689	18,879
03.07	5,400	882	816	1,698	22,581
03.08		773	744	1,517	21,064
03.09		851	827	1,678	19,386
03.10		792	675	1,467	17,919
03.11		712	675	1,387	16.532
03.12		675	729	1,404	15,128
03.13		824	850	1,674	13,454
03.14		1,040	904	1,944	11,510
03.15	5,400	1,340	1,290	2,630	14,280
03.16		881	858	1,739	12,541
03.17	5,400	839	782	1,621	16,320
03.18	5,400	815	784	1,599	20,121
03.19		775	807	1,582	18,539
03.20		748	807	1,555	16,984
03.21	5,400	1,079	993	2,072	20,312
03.22		943	872	1,815	18,497
03.23	5,400	767	743	1,510	22,387
03.24		739	713	1,452	20,935
03.25		776	762	1,538	19,397
03.26		960	1,009	1,969	17,428
03.27		1,013	1,054	2,067	15,361
03.28		734	721	1,455	13,906
03.29		681	581	1,262	12,644
03.30	5,400	622	638	1,260	16,784
03.31				0
합계	43,200	24,762	24,027	48,789