	서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	고압가스전문검사기관 재지정 신청 민원 검토 보고

고압가스안전관리법 제35조제3항에 의거 고압가스 전문검사기관으로 지정된 아래 업체로부터 유효기간 만료의 사유로「검사기관 재지정 신청서」가 접수되어 아래와 같이 재지정 기준을 검토하고 그 결과를 보고합니다.

□ 신청업체 현황

업체명	대표자	사업소 소재지	검사범위	유효기간 (연장)
디앨㈜	임근영	경기 화성시 서신면 제부로722번길 36	○ 특정설비 재검사 저장탱크 및 그 부속품 차량에 고정된 탱크 기화장치 등	’22.4.1.~ ‘27.3.31.

□ 검토내용 및 결과

항 목	지정기준	검토내용	검토 결과
사업자의 결격사유 [법 제6조, 영 제24조]	법제6조, 영24조 해당여부	결격사유 조회 결과 [전국시도 및 서울 동작구(등록기준지) 확인]	적합
검사기술인력 및 자산 [규칙제58조4항,별표36]	◽기술인력: 6명 ◽자본금 : 9억원	•기술인력 : 총 6명 이상 - 가스기술사 및 가스산업기사 등 5명 (경력 3∽20년 이상으로 경력기간 충족) 비파괴기능사 1명 •자본금: 8억원(법인등기부등본)	적합
시설/장비의 기술검토 [규칙제58조4항,별표36]	한국가스안전 공사 접수/시행	◽한국가스안전공사 기술검토 완료 : 적합판정 - 충북지역본부-4171(2021.10.25.)	적합

□ 처리자 의견

- 제출서류를 검토한 결과 전문검사기관 재지정에 따른 기술인력 및 자본금이   기준에 적합하고, 시설·운영·안전기준 등에 대한 한국가스안전공사 기술검토   결과도 적합으로 통보되어 「고압가스안전관리법」 제35조제3항의 규정에    의거 전문검사기관 지정서를 교부하고자 함.

붙임 : 1) 검사기관 재지정 신청서 및 관련 증빙자료(기술인력, 자본금 등) 1부.

2) 검사기술인력 실무경력 조사 현황 1부.

3) 전문검사기관 지정서(안) 1부. 끝.

주무관	강용구		가스위험물안전팀장	이용관		예방과장	04/01
박성열
협조자
시행	예방과-20801	(	2022.04.01	)	접수		(		)
우	04628	서울 중구 퇴계로26길 52, 서울소방재난본부 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1531	/전송	02-3706-1519	/	ygkang@seoul.go.kr	/	부분공개(7)