“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	광암아리수정수센터
수신	수신자 참조
(경유)
제목	2022년 3월 정수처리기준(불활성화비) 운영결과 보고

1. 수질과-1955(2006.10.27)호와 관련입니다.

2. 우리센터 정수처리기준(불활성비) 운영결과 및 소독능 계산기록부를 붙임과 같이 보고합니다.

□ 탁도 및 불활성화비

항목		수질검사결과
		평 균 (최대 ~ 최소)	기준초과여부	비고(기준)
○ 탁도(NTU)	오금	0.06(0.07 ~ 0.05)	기준이내	0.5이하
	잠실	0.06(0.07 ~ 0.05)	기준이내	0.5이하
○ 불활성화비 (바이러스)	오금	22.06(35.87 ~ 13.98)	기준이내	1이상
	잠실	21.05(34.42 ~ 13.58)	기준이내	1이상

붙임  1. 2022년 정수처리기준 운영결과 보고 1부.

2. 소독능 계산기록부 1부. 끝.

	광암아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장 (수질과장), 서울물연구원장 (수질연구과장)
전문경력관	이건우		정수과장	김종희		광암아리수정수센터소장	04/01
代김종희
협조자	주무관	진정선
시행	정수과-20193	(	2022.04.01	)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293, 광암아리수정수센터 정수과 (광암동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5341	/전송	02-3146-5309	/	rokmc921@seoul.go.kr	/	부분공개(5)