문서번호	공원운영과-20443
결재일자	2022. 3. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공원운영팀장	공원운영과장
장윤정	정영미	03/29
		이인수

2022년 먹는물공동시설 관리계획

2021. 3.

중부공원녹지사업소

(공원운영과)

2022년 먹는물공동시설 관리계획

남산 및 산하공원 내 설치된 먹는물공동시설(약수터) 2개소의 효율적인 관리를 위한 계획을 수립하여 공원이용객에게 안전하고 깨끗한 물을 제공하고자 함.

Ⅰ		추 진 개 요

추진근거

❍ 2022년도 먹는물공동시설 안전관리계획 알림(감영병관리과-7360, 2022. 3. 18.)

❍ 먹는물관리법 제8조, 제31조, 제41조의2, 제42조

❍ 먹는물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙(환경부령 제942호, ’21.9.16)

❍ 먹는물공동시설관리요령(환경부 훈령 제1374호, ’18.12.20)

관리방향

❍ 정기적인 수질검사 시행으로 음용안전 확보

❍ 수질검사결과는 신속하게 공지하여 이용시민 편의제공

❍ 시민의 건강을 위해하는 부적합시설에 폐쇄검토 등 조치

관리현황

❍ 먹는물공동시설 현황

시설명	소재지	2021년 기준			비 고
		수질검사 관리등급	지정․폐쇄
			지정	폐쇄
남산 약수터	용산구 한남동 산10-77	우려	-	-
나들이 약수터	중랑구 망우동 71번지	우려	-	-

※ 코로나19로 인한 용산구 보건소의 수질검사업무 중단으로 남산약수터

수질검사는 보건환경연구원에서 실시

2021년 수질검사 결과

구분		검사결과		비고
		남산약수터	나들이(극락사) 약수터
1/4분기		적합	적합
2/4분기		부적합	부적합
3/4분기	7월	부적합	부적합	1차
	8월	부적합	부적합	2차
	9월	적합	부적합	3차
4/4분기		부적합	부적합
계		적합2 (부적합4)	적합1 (부적합5)

Ⅱ		관 리 계 획

검사항목 및 검사주기

❍ 1/4, 3/4, 4/4분기 자치구 보건소 6개 항목 검사

❍ 2/4분기 서울시 보건환경연구원 47개 항목 검사

❍ 관리등급에 따른 수질검사 기준

관리등급	안심	양호	주의	우려
2021년 부적합 횟수	-	1회	2회	3회 이상
2022년 검사 횟수	3회	4회	6회	8회
수질검사 일정	1/4분기 검사제외	매 분기별 검사	3/4분기 매월 검사	▶ 1/4분기, 4/4분기 6개 항목 ▶ 2/4분기(1회 47개, 2회 6개항목) ▶ 3/4분기 매월 검사 6개항목

주변오염원 제거 및 관리

❍ 약수터 주변 쓰레기 등 오염물질 환경정비, 시설 관리

❍ 정기적인 주변 오염원 제거 및 수시 청소로 수질안정성 제고

❍ 내부 퇴적물, 부유물 등 각종 이물질 제거

검사 부적합 시설 관리

❍ 부적합 시설에 대한 재검사 실시, 1년간 수질기준 초과 시 폐쇄

❍ 건강상 유해영향물질(중금속) 기준 초과 시 중점관리약수터 지정

❍ 경고문 규격을 B4 이상 크기로 제작하여 시각적 경각심 고취

❍ 먹는물공동시설 이용 유의사항 홍보 강화

먹는물공동시설의 폐쇄(1년간 6회 이상 부적합 판정 시)

❍「먹는물공동시설 관리요령」제9조 제2항에 해당 시 폐쇄 조치

- 미생물, 건강상유해영향물질 수질기준 초과에 따른 재검사 결과 부적합인 경우

1년간(4계절)의 검사결과가 수질기준 초과 시 폐쇄 조치

❍「먹는물공동시설 관리요령」제9조 제4항에 해당 시 폐쇄 가능

- 취수원의 물이 고갈되거나 취수원 주변에 수질오염 유발 시설물이 설치된 경우

- 그밖에 시설의 지속적인 이용이 부적합하다고 특히 인정하는 경우

Ⅲ		행 정 사 항

❍ 먹는물공동시설 관리계획 제출(→ 감염병관리과, 2022. 3. 30.)

❍ 먹는물공동시설 점검결과 보고(분기별)

붙임  1. 2022년 먹는샘물 등 안전관리계획 1부.

2. 먹는물공동시설 관리카드 1부.

3. 수질검사용 시료채수 방법 1부.

4. 먹는물공동시설 수질기준 1부.

5. 수질기준항목별 인체위해성 1부.  끝.