출근은 체온확인으로, 업무는 비대면으로, 현장은 보호장비로, 퇴근은 집으로!
	강 남 소 방 서
수신	강남구청장 (재건축사업과장)
(경유)
제목	건축허가(신축-제1회 설계변경) 신청에 따른 협의에 대한 답변[동의 / 도곡동 540(도곡삼호아파트)]

1. 강남구청 재건축사업과 - 4708(2022. 3. 30)호와 관련입니다.

2. 귀 청의 ‘건축허가(신축-제1회 설계변경) 신청에 따른 협의’와 관련하여 설치계획표 및 설계도서등 관련도서를 검토한 결과 허가 “동의” 하오니 “화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률” 제9조 및 같은법 시행령 제15조 규정에 의거 적합하게 설치되도록 지도하여 주시기 바랍니다.

가. 대지위치 : 강남구 도곡동 540번지 도곡삼호아파트

나. 건 축 주 : 도곡삼호아파트 주택재건축정비사업조합

다. 건물규모 : 지상18층 , 지하3층 , 연면적 49,121.67㎡

라. 주요용도 및 공사종류 : 공동주택, 부대복리시설 / 신축-제1회 설계변경

3. 협조사항

가. 소방관진입창, 피난계단, 방화구획 및 방화관련 시설 등은 관련규정에 따라 적합하게 설계, 시공 되도록 검토 바라며,

나. 건축법 시행령 제61조 제2항에 해당하는 대상의 경우 건축물의 외벽에 사용하는 마감재료는 방화에 지장이 없는 재료(준불연재 이상)를 사용하도록 지도 및 검토 바랍니다.

다. 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제2조에 따른 다중이용업소를 하고자 하는 경우 영업개시전 완비증명서를 발급받으시기 바랍니다.

라. 상기 대상은 건축허가 동의 대상으로 감리 착공대상임을 알려드리며, 소방시설 공사전에 소방공사감리자 지정신고서, 소방공사감리원 배치통보서, 소방시설공사 착공신고서를 소방서에 제출하도록 안내하여 주시기 바랍니다.

붙임   1. 건축허가 동의 통보서 1부.

2. 건축허가 동의 안내문 1부. 끝.

	강 남 소 방 서 장
담당자	김창섭		예방팀장	구철만		예방과장	03/30
조규관
협조자
시행	예방과-20705	(	2022.03.30	)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 강남소방서 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7473	/전송	02-2052-0177	/	hornet225@seoul.go.kr	/	부분공개(6)