문서번호	시설관리과-20573
결재일자	2022. 3. 31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
윤원영	정수용	유명은	03/31
			代추경민
협 조

『2022년 등촌1동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)』

계약심사 결과에 따른 공사 발주계획 보고

2022. 3

강서수도사업소

(시설관리과)

『2022년 등촌1동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)』

계약심사 결과에 따른 공사 발주계획 보고

「2022년 등촌1동외 8개동 상수도공사(장기계속)」에 대하여 계약심사를 완료하고 심사결과를 반영하여 공사 발주하고자 보고드림.

□ 사업개요

○ 공 사 명: 2022년 등촌1동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요: D15~300㎜, L=1,015m

○ 공사기간: 착공일로부터~2022. 6. 30.

○ 도 급 비: **********************

□ 계약심사 결과

○ 관련문서: 설계심사 결과통보[안전조사과-20226(2022. 3. 30.)호]

○ 계약심사 결과 금액                                  (단위: 원)

구분	심사요청 금액	심사결과 금액	증·감	비고
도급비	***********	***********	*************	********
관급자재비	***********	***********	*	*
복구비 및 기타	***********	***********	*	*
총 공사비	*************	*************	*************	********

○ 주요 심사내용

- 토공 수량 조정

· 인력터파기(협소, 지장물) 수량 조정 (감 9,960천원)

- 구조물공 수량 조정

· 원형밸브실 설치공 수량 조정 (감 860천원)

○ 심사결과 검토: 별도 의견 없음

- 위 심사결과를 반영하여 공사 발주하고자 함

□ 발주계획

○ 계약방법: 제한경쟁입찰(지역제한)

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 의한 자격요건을 구비하고,

- 건설산업기본법 제8조 및 같은 법 시행령 제7조 규정에 의한 전문건설업 중 상·하수도 설비공사업 등록업체로서, 주된 영업소재지가 입찰공고일 전일까지 서울특별시 소재한 업체이어야 하며, 입찰일(낙찰자는 계약 체결일)까지 유지하여야 함

※ 전문공사 제한사유: 본 공사는 복잡한 도심지의 불특정 장소 및 시간에 발생되는 수돗물 소·불출수, 상수도관 돌발누수, 상수도 시설물 고장 등 시민 생활과 직결되는 공사가 다수 포함된 공사로서 신속하게 시민 불편을 해소해야 하는 공사 특성상 상수도 분야에 경험과 노하우가 필요하므로 전문공사 업체로 참가 자격을 제한.

○ 발주금액                                            (단위: 원)

구분	총 공사비	도급비	관급자재비	복구비 및 기타
총 부기금액	*************	***********	***********	***********
1차수(2022년)	***********	***********	**********	**********
2차수(2023년)	***********	***********	**********	**********

○ 예산과목

- 상수도사업비용,영업비용,급배수공사비,신설공사비

- 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설비

- 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비

- 소방용수시설등의설치및관리,소방용수시설설치및보수 등

○ 계약의뢰 전 전문공사 발주대상 사업 사전검토 요청

- 주계약자 공동도급 활성화 방안 통보 및 협조요청[건설혁신과-1429(2019. 2. 7.)호] 관련, 전문공사 발주대상 사업은 본청 건설혁신과에 사전검토 완료 후 계약의뢰

□ 행정사항

○ 전문공사 사전검토 요청 – 본청 건설혁신과

○ 상기 발주계획에 따른 공사시행

- 2022년 등촌1동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 공사계약 의뢰(긴급) – 본청 재무과

붙임: 1. 계약심사 검토결과 공문 1부.

2. 설계심사 검토서 1부.

3. 설계내역서(당초, 조정) 각 1부.  끝.