복    명    서

위험물 저장소 용도폐지신고에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2022. 4. 4.

보고자: 소방위 유재광

복       명       내       용

확인일시

2022. 4. 4.(월) 15:00~15:30

건    명

위험물저장소 용도폐지신고에 따른 현장확인 결과 보고(한일*****)

내용

1. 민원접수-676(2022. 4. 4.)호「위험물저장소 용도폐지신고서」와 관련입니다.

2. 판매취급소 용도폐지신고에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 상    호: **페인트

나. 설 치 자: ***

다. 설치장소: 서울특별시 *****************

라. 내     용

대 상 명	용도폐지내용	비고
한일페인트 (한일페인트)	제4류 제1석유류 (비) 2,000L 제4류 제2석유류 (비) 3,000L 제4류 제3석유류 (비) 600L 페인트통 반출 및 제거 , 위험물게시판 철거 상태 확인

마. 확인결과

서류검토 및 현장확인한 바 위험물안전관리법 제11조 및 동법시행규칙제23조 규정에 적합하므로 용도폐지신고 처리함이 가하다고 사료됩니다.

비  고

붙임  용도폐지신고 현장확인 사진 1부.  끝.

결재	담당자		위험물안전팀장		예방과장
	유재광		박종덕		04/04
					양영숙
협조