코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	중부공원녹지사업소장 (시설과장)
(경유)
제목	계약심사자료 보완요청(서울시청 남산별관 내진보강공사)

1. 중부공원녹지사업소 시설과-20172호(2022.4.4.)와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 계약심사 요청한 ‘서울시청 남산별과 내진보강공사’와 관련하여 아래와 같이 보완 요청하니 2022.4.11(월)까지 제출하여 주시기 바라며, 보완과정에서 요청금액(도급금액)이 변경되는 경우에는 문서제목을 수정자료 제출로 시행하여 주시기 바랍니다.

○ 보완요청 사항

- 연면적이 660㎡ 이상인 건축물의 건축공사에 해당될 경우에는 품진관리비 반영

- 신기술•특허공법선정위원회 결과서 제출 : 내진보강공법(WAS프레임 내진공법)

- 공사도면 제출

- WAS내진보강공사 항목의 일위대가에 대한 증빙자료(견적서 등) 제출

- 자재단가(고기능실링재, WAS내진프레임, 접착보강판 등)는 시중물가지 2개 이상으로 산출

- 철거공사 시 발생하는 철강설은 제비율 제외공종으로 원가계산서 작성.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	정왕진		건축심사팀장	조중원		계약심사과장	04/04
손병하
협조자
시행	계약심사과-20892	(	2022.04.04	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서울시청 서소문별관 1동 9층 (서소문동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-2133-3338	/전송	02-2133-1032	/	wjjung77@seoul.go.kr	/	대시민공개