2022년 상반기 무허가 및 불법위험물 취급의심업체 출입 검사****************

담당자		위험물안전팀장	예방과장		결재
박재룡		박영철	04/04
			김효순
협 조

	명에 의하여 예방과-2701(2022.3.17.)호와 관련하여 2022년 상반기 무허가 및 불법위험물 취급의심업체 출입검사 관련 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2022. 4. 4.
보 고 자 : 위험물담당 성명 : 박재룡

보 고 내 용
일 시	2022.4.4.(월) 13:00 ~ 17:00
건 명	2022년 상반기 무허가 및 불법위험물 취급의심업체 출입검사(L P--------am)
내용	※ 2022년 상반기 무허가 및 불법위험물 취급의심업체 출입검사 계획 - 소방검사서(아래별첨)
비 고

■ 위험물안전관리법 시행규칙 [별지 제47호서식] <개정 2021. 7. 13.>
건축공사장 위험물 출입검사 복명서
검사의 개요		검사연월일시	2022년 4월 4일
		검사공무원	소속		계급		성명		전화번호
			예방과		소방경		박영철		6943-1491
			예방과		소방위		박재룡		6943-1487
		검사참관자	성명(관계)		***		전화번호	************
제조소등	공사명	******************	시공사		(주)*****		용도	근린생활시설
	소재지	서울시***************** ******************************					현장소장	***
검사구분		주요확인내용				단속결과 및 조치사항
위험물		- 저장 ․ 취급 종류 및 수량				해당없음
		- 저장 ․ 취급 방법 적정 여부				해당없음
		- 지정수량에 따른 허가 및 임시저장 취급승인 여부				해당없음
		- 서울시 위험물안전관리조례위반 여부				해당없음
소방시설		소화기 등 적정배치 여부				적정함
기타		화재안전상 위해 여부				이상없음
비고		공정률: 30% 건축완공예정: 2022.11월
「위험물안전관리법」 제22조제1항에 따라 출입ㆍ검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2022년 4월 4일
검사공무원:				박영철 (서명 또는 인)
검사공무원:				박재룡 (서명 또는 인)
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]