문서번호	서울숲관리사무소-20329
결재일자	2022. 4. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울숲관리사무소장
안병준		양혜정	04/04
			송복식
협조
	주무관		김정중

서울숲 한강 펌프실

조경수 급수펌프 정비 완료 보고

2022.  4.

동부공원녹지사업소

(서울숲관리사무소)

서울숲 한강 펌프실

조경수 급수펌프 정비 완료 보고

서울숲 기계설비 점검에 따른 수경시설물 중 조경수 급수펌프에 대한 파손(누수)에 대해 정비하고 그 결과를 보고드림.

□ 추진배경

○ 서울숲관리사무소-20050(2022.3.24.)호「수경시설물(기계설비) 정비 계획」

□ 정비개요

○ 건    명: 조경수 급수펌프 정비

○ 정비대상: 한강 펌프실 내 조경수 급수펌프 2호

○ 정비업체: **************************

○ 정비내용

- 누수 펌프 베이스 및 밸브 교체

- 시운전 및 펌프실(4개소) 펌프 일괄 점검

○ 정비사진

펌프 정비	펌프 정비	펌프 점검

※ 상세내역 붙임 참조

○ 소요예산: ***********************

- 예산과목: 서울숲공원 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

○ 향후계획: 정비 비용 채주 청구에 따라 정비 금액 지출

□ 기대효과

○ 수목 생육 안정적 급수 시스템 유지

붙임  정비사진 및 견적서 1부.  끝.