문서번호	시설관리과-20689
결재일자	2022. 4. 4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
안전관리팀장	시설관리과장	강남수도사업소장
홍정식	김근태	04/04
		박기용

준공검사(감독)조서 제출에 따른 검토 보고

〔방배배수지(1지) 내부방식공사〕

2022. 4.

강남수도사업소

(시설관리과)

준공검사(감독)조서 제출에 따른 검토 보고

〔방배배수지(1지) 내부방식공사〕

『방배배수지(1지) 내부방식공사』관련하여 위탁감독하고 있는 서울시설공단으로 부터 준공검사(감독)조서가 제출되어 이에 대한 검토 보고입니다. (관련근거: 공사감독2처-2229(2022.4.1.)

Ⅰ		공사 현황

○ 공 사 명: 방배배수지(1지) 내부방식공사

○ 일    시: 2021.6.7. ~ 2022.3.31.

○ 도 급 액: 금774,081,000원

○ 공사개요: 도막식 7,200㎡, 패널식 2,688㎡, 단면보수 등

○ 도 급 자: 라보산업(주) 대표 이예슬

○ 예산과목(사고이월)

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비

(배수지내부방식공사, 22208)

Ⅱ		준공검사 현황

○ 공사감독: 서울시설공단 공사감독2처

○ 준 공 일: 2022.3.31.

○ 준공검사일: 2022.4.1.

○ 준공검사자

- 공사감독: 서울시설공단 감독 유재호

- 검 사 자: 서울시설공단 황윤하, 박홍식

○ 준공검사 내용

- 도막 및 패널 시공상태

- 공사설계서와 도면 및 규격서 기타 계약조건 등

Ⅲ		조치 의견

○ 서울시설공단(공사감독2처)에서 제출한 준공검사(감독)조서에 대하여      검토 한 결과 적정하게 준공검사가 된 것으로 판단되어 준공처리      하고자 하며

○ 계약상대자(라보산업(주) 대표 이예슬)에게 준공금액이 지급 될       수 있도록 행정지원과 통보하고자 합니다.

○ 준공금액 현황

(단위: 원)

계약금액	준 공 금 액			비 고
	계	기 지급금액	금회 지출금액
774,081,000	774,081,000	448,900,000	325,181,000

붙임  1. 준공검사(감독)조서 제출 (방배배수지) 1부.

2. 준공검사(감독)조서 1부.

3. 준공계+준공검사원 1부.

4. 준공내역서 (대용량 첨부) 1부.

5. 준공도면 (대용량 첨부) 1부.

6. 준공사진 (대용량 첨부) 1부.

7. 기 지급금액 내역 (대용량 첨부) 1부.  끝.