문서번호	기전과-20441
결재일자	2022. 4. 4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
권기춘		04/04
		김형집
협조

영등포역 북측광장 교통신호기 설치공사

원인자 부담공사 승인요청 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 4.

강서도로사업소(기전과)

『영등포역 북측광장 교통신호기 설치공사』

교통안전시설물 원인자 부담공사 승인 검토 보고

교통안전시설 원인자 부담공사 승인요청 건에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

도로과-5346(2022.03.23.)호

대영전기감GE 22C-03-14호(2022.03.25.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 영등포역 북측광장 교통신호기 설치공사

원 인 자 : 서울특별시 영등포구

공사기간 : 공사 승인일로부터 ~ 2022. 6. 30.

공사장소 : 영등포역 북측 광장

공사내용 : 교통신호기 철거 1본, 교통신호기.가로등통합지주 설치 1본

구분	설계사	감리사	시공사	주요 설치내용
신호	㈜대영유비텍	㈜대영유비텍	㈜다옴건설	교통신호기 철거및 설치

관련업체 및 주요설치 내용

Ⅲ		검 토 내 용

일반사항

연번	구분	검 토 사 항	검토결과
1	일 반	설계, 시공, 감리업체 확인	적 정
2	설계사	전기설비의 설계업 등록업체 교통전문분야(교통기술사 보유)로 신고한 자	적 정
3	감리사	전력시설물의 감리업 등록 업체	적 정
4	시공사	전기공사업 등록 업체	적 정

Ⅳ		조 치 의 견

조건부로 승인하고자 함

- 승인조건 : 붙임의 승인조건 참조

Ⅴ		행 정 사 항

원인자 및 유관기관(업체) 승인 통보

붙임  1. 승인요청 및 기술검토의견서 1부.

2. 설계, 감리, 시공업체 확인 1부.

3. 설계내역서  1부.

4. 교통안전시설 설치공사 준수사항 및 조건사항 1부.  끝.