투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시어린이병원
수신	내부결재
(경유)
제목	일반 의료기기 정기점검 결과보고

2022년도 소아과외래에서 관리하고 있는 일반 의료기기의 정기점검을 실시하고 그 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

□ 일반 의료기기 정기점검

의료기기명	물품일련번호	점검일	점검기관	점검결과
환자감시장치(개별) (G30)	1915420	2022.3.30.	(주)알마케어	배터리 충전 안됨
환자감시장치(개별) (VM6)	1616452	2022.3.30.	(주)알마케어	배터리 충전 안됨

붙임  1.정기점검결과 보고서 2부

2.관련사진1부.  끝.

주무관	장말례		팀장	김금이		소아청소년과장	04/04
권차희
협조자	주무관	정용택
시행	간호1과-20401	(	2022.04.04	)	접수		(		)
우	06801	서울특별시 서초구 헌릉로 260, (내곡동) 서울특별시어린이병원 간호부 (내곡동)	/	http://childhosp.seoul.go.kr
전화	02-570-8006	/전송	02-570-8324	/	jml2134@seoul.go.kr	/	대시민공개