문서번호	급수운영과-20559
결재일자	2022. 4. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영팀장	급수운영과장
이기명	박상열	김용만	04/04
			김원수

2022년 상반기 하자검사 결과 보고

2022년 상반기 하자검사 결과 보고

2022. 4.

서부수도사업소

급수운영과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2022년 상반기 하자검사 결과 보고

우리 부서에서 시행한 상수도공사에 대하여 2022년 상반기 하자검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 검사 대상: ***

(단위: 건)

구분	계	준공년도				최종검사
		2016년	2019년	2020년	2021년
계	**	*	**	**	**	*
송·배급수관공사	**		*	*	*	*
상수도공사(연간단가)	**		*	**	*	*
시설물 정비공사	**	*	*	*	*
포장복구공사 및 기타	*			*	*

※ 2016년: 홍은배수지 1지 내부 방수·방식공사, 기타: 아리수 음수대 설치공사 3건

□ 검사 기간: 2022. 3. 7.~2022. 3. 18.(12일간)

○ 최종검사 기간: 하자담보책임기간의 만료일부터 14일 이내

□ 검사 내용

○ 상수도 부설 관로구간의 누수 및 지반 침하 발생 등 이상유무

○ 상수도 각종 밸브실의 파손 및 철개의 매몰 등 이상 유무

○ 상수도 소화전 설치 및 맨홀굴상부 이상유무

○ 검사자: 2명(공사 건별 2인 1조)

○ 검사요령

- 위 검사내용을 붙임 양식에 따라 현장점검시 작성

- 단가계약공사는 준공 차수별로 하자검사조서 작성

- 상수도 공사구간내 하자검사시 지역 담당자별 도로포장 이상여부를병행확인 조사

□ 검사 결과: 65건 하자발생 없음

□ 검사 후 조치

○ 하자검사 기록 관리 - 검사 총괄담당자

붙임  1. 2022년 상반기 하자검사 대상 1부.

2. 2022년 하자검사조서 65부.  끝.