투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(품질시험 결과 통보(보차도용 콘크리트인터록킹블록))

1. 업무지시현장 : 신상도 지하차도 확장공사 주식회사 정림건축종합건축사사무소, 신상도 지하차도 확장공사 극동엔지니어링 주식회사

2. 작 성 일 자 : 2022-04-04 14:04:46

3.지 시 내 용

가. 서울특별시품질시험소 품질지도과-20070(2022.4.1.)호와 관련입니다.

나.「신상도 지하차도 확장공사」 에 사용되는 보차도용 콘크리트인터록킹블록에 대한 품질시험 결과 "부적합" 사항이 발생되어 붙임과 같이 통보하오니, 책임기술자는 품질기준 미달자재를 즉시 현장 외로 반출하시고 신규 반입자재는 공인시험기관의 시험성적서 확인 후 사용하시기 바랍니다.

다. 아울러, 품질기준 미달자재에 대해서는 관련사항(생산업체명, 주소, KS인증번호 등) 및 조치사항을 2022.4.11.(월)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 품질시험 결과 통보 1부.

2. 시험성적서 1부.  끝.

주무관	이시연		방재시설과장	최진우		방재시설부장	04/04
이동훈
협조자
시행	방재시설부-20550	(	2022.04.04	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, (무교동)프리미어플레이스빌딩 14층	/	https://www.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3708-8756	/		/	부분공개(5)