문서번호	물순환정책과-20911
결재일자	2022. 4. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	물순환시설팀장	물순환정책과장
백석현	이재학	04/05
		김재겸

빗물마을 및 빗물관리시설 확충사업 유지관리실태 점검계획

빗물마을 및 빗물관리시설 확충사업 유지관리실태 점검계획

2022. 4.

물순환안전국

(물순환정책과)

빗물마을 및 빗물관리시설 확충사업 유지관리실태 점검계획

마을 단위의 물순환 회복을 위해 '16년부터 조성된 빗물마을과 '20~'21년 빗물관리시설 확충사업으로 설치된 빗물관리시설에 대한 유지관리실태 현장점검을 실시하고자 함

□ 점검개요

○ 점검대상

- 2016~2021년까지 조성된 빗물마을 18개소

- 2020~2021년 시행된 빗물관리시설 확충사업 23개소

○ 점검기간 : 2022. 4. ~ 2022. 5.

○ 점 검 자 : 물순환시설팀 2인, 자치구 담당자

○ 점검방법 : 현장점검

□ 주요 점검사항

○ 빗물관리시설(투수블록, 침투트렌치 등) 파손 및 막힘 상태

○ 빗물관리시설 및 빗물이용시설(빗물저금통 등) 정상 가동 여부

○ 식생형시설(빗물정원, 띠녹지 등) 유지관리 상태

□ 지적사항 조치계획

○ 경미한 사항은 현장에서 시정조치 지시

○ 즉시 조치가 불가한 사항은 자치구에 조치계획서 제출 요청 및조치결과 제출토록 안내(필요시 현장 확인)

붙임  1. 빗물마을 조성사업 현황 1부.

2. 빗물관리시설 확충사업 현황 1부.

3. 점검결과표(양식 )1부.  끝.