전기설비 월간점검일지 (3월)

문서번호	정수시설과-20238
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관	주무관	정수시설과장
	심성환	지동성	이재복

설비명 : 광암정수장 주변전 설비
1. 기본사항

수전전압/용량	***********************	발전전압/용량	**********************		태양광		㎾
점검일자	2022. 3. 31.(목)	점검종별	월간점검	점검횟수		1회

2. 점검내역

특고압설비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	고 압 설 비/ 저 압 설 비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	측정개소		전압 (kV)	전류 (A)	누설 전류 (㎃)
		증	감					증	감
******	○					****	○				8	***** *******	A	****	****
****	○				2	********	○				1		B	****	****
****	○				2	****	○				4		C	****	****
***	○				2	****	○				2
													N
****	○				2	***	○				1
												***** *******	A	***	****
********	○				1
													B	***	****
***	○				2								C	***	****
													N
												역률	****
												TR온도	******

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 점검 및 개선사항

- 본부 기술진단관련 각종 자료 조사 및 제출 (3/1~3/4)

- 정수장 해빙기 전기설비 안전점검 실시 (3/3)

- 특고압 및 고압반 클리닝 작업 견적의뢰 및 현장조사 (3/3)

- 비상발전기 무부하 운전 및 점검 (3/18, 3/31)

- 1분기 수변전설비 열화상촬영 및 온도 측정 (3/18~3/21, 3/31)

- 스마트 시설물 점검 및 기록관리 (3/31)

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.

설비명 : 광암정수장 고도처리설비
1. 기본사항

수전전압/용량	**********************	발전전압/용량	V/ ㎾		태양광		㎾
점검일자	2022. 3. 31.(목)	점검종별	월간점검	점검횟수		1회

2. 점검내역

저 압 설 비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	현장동력반	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	측정개소		전압 (kV)	전류 (A)	누설 전류 (㎃)
		증	감					증	감
***	○				2	********	○				1	****** *******	A	***	****
****	○				8	********	○				1		B	***	****
*****	○				8	********	○				1		C	***	****
********	○				1	********	○				1		N
****	○				3	********	○				1	역률	****
****	○				1	********	○				1	TR온도	******
****	○				2	******	○				1
						******	○				1
						*******	○				1
						*******	○				1
						*******	○				3
						********	○				1

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 점검 및 개선사항

- 전기시설물 주간 안전점검 현장 순찰 (3/2)

- 특고압 및 고압반 클리닝 작업 견적의뢰 및 현장조사 (3/3)

- 정수지 유입유량계 및 BY-PASS 유량계 전원 차단 현장조치 (3/7)

- 정수장 전체 각종 밸브실 히터 철거 (3/15)

- 민자 태양광설비 주간점검 및 1분기 열화상 촬영점검 입회 (3/17)

- 1분기 수변전설비 열화상촬영 및 온도 측정 (3/18~3/21, 3/31)

- 스마트 시설물 점검 및 기록관리 (3/31)

- 1분기 전기방식 점검 및 분전함 청소 (3/31)

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.

설비명 : 광암정수장 관리본관 설비
1. 기본사항

수전전압/용량	**********************	발전전압/용량	V/ ㎾		태양광		㎾
점검일자	2022. 3. 31.(목)	점검종별	월간점검	점검횟수		1회

2. 점검내역

저 압 설 비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	현장동력반	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	측정개소		전압 (kV)	전류 (A)	누설 전류 (㎃)
		증	감					증	감
***	○				2	*******	○				1	****** *******	A	***	****
****	○				4	*******	○				1		B	***	****
*****	○				4	*******	○				3		C	***	****
***	○				1	*******	○				1		N
****	○				1	********	○				1	역률	***
****	○				3	*****	○				1	TR온도	*****
*****	○				1	*****	○				1
						******	○				1
						******	○				1

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 점검 및 개선사항

- 사여과지 2-4 퇴수밸브 점검 및 시운전 (3/2)

- 특고압 및 고압반 클리닝 작업 견적의뢰 및 현장조사 (3/3)

- 정수장 전체 실내/실외 전등 수량 및 재원조사 (3/8~3/10)

- 1분기 수변전설비 열화상촬영 및 온도 측정 (3/18~3/21, 3/31)

- 스마트 시설물 점검 및 기록관리 (3/31)

- 1분기 전기방식 점검 및 분전함 청소 (3/31)

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.

설비명 : 광암정수장 전염소투입 설비
1. 기본사항

수전전압/용량	*********************	발전전압/용량	V/ ㎾		태양광		*******
점검일자	2022. 3. 31.(목)	점검종별	월간점검	점검횟수		1회

2. 점검내역

저 압 설 비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	현장동력반	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	측정개소		전압 (kV)	전류 (A)	누설 전류 (㎃)
		증	감					증	감
***	○				2	*******	○				1	****** *******	A	***	****
****	○				2	*******	○				1		B	***	****
*****	○				2	*******	○				1		C	***	****
***	○				1								N
****	○				1							역률	****
****	○				1							TR온도	******
*****	○				1
*****	○				2

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 점검 및 개선사항

- 특고압 및 고압반 클리닝 작업 견적의뢰 및 현장조사 (3/3)

- 외곽초소 및 CCTV 통신함 내부/외부 청소 및 점검 (3/8)

- 유지관리실 출입구 외등 설치 (3/15)

- 1분기 수변전설비 열화상촬영 및 온도 측정 (3/18~3/21, 3/31)

- 스마트 시설물 점검 및 기록관리 (3/31)

- 분기 및 월간 태양광설비 점검 및 열화상 촬영 (3/31)

- 1분기 전기방식 점검 및 분전함 청소 (3/31)

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.