문서번호	원수관리과-20190
결재일자	2022. 4. 5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장
이승수		04/05
		이종근
협조

취수장 시설물 안전의 날  점검순찰

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 4.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

취수장 안전의 날 순찰점검

《원수관리과》

□ 점검 개요

○ 일  시 : 2022. 4. 4(월) 13:00~15:00

○ 순찰자 : 원수관리 과장  외 9명

□ 순찰점검 코스

○ 구의.뚝도계열 수충격설비 ⇒  취수탑,오일휀스 ⇒ 강북.뚝도계열 이동형스크린 ⇒ 강북.뚝도계열 펌프동 외부 점검 ⇒ 강북.뚝도계열 수배전반 ⇒ 염소시설

□ 점검 대상(통합취수장)

○ 취수탑 오일휀스 점검 점검

○ 강북.뚝도계열 펌프실 및 수배전반 등

○ 취수장 펌프설비 및 이동형 스크린 작동 상태

○ 강북,뚝도계열 염소실 누설점검 등

□ 주요 점검내용

○ 취수탑 오일휀스 점검      : 이상없음

○ 강북.구의펌프동 전원개폐 정상 작동 여부 : 이상없음

○ 취수펌프 설비 및 이동형 스크린 작동상태 : 정상 작동

○ 강북.뚝도 염소 저장탱크 누설상태 : 이상없음

전기설비 점검	취수탑 점검
배전반 점검	외곽 울타리 점검
이동스크린 상태점검	펌프실 난간 점검