문서번호	연구지원부-20682
결재일자	2022. 4. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	연구지원부장
백윤미	박정우	04/05
		김창현
협 조
	주무관		고현욱

2021년 위험성평가 결과 개선보고

2022. 4.

보건환경연구원

(연구지원부)

2021년 위험성평가 결과 개선보고

2021년 위험성평가에 따른 고위험 요인에 대하여 개선 조치하고 그 결과를 보고 드림

□ 평가개요

ㅇ 기  간 : 2021. 12. 01. ~ 12. 13.

ㅇ 대  상 : 4개소

- 본원, 강남농수산물검사소, 강서지소, 강북농수산물검사소

ㅇ 평가반 : 총 6명(업체 1명, 직원 5명)

- (전문업체) **************

- (본    원) 연구지원부 오금석, 백윤미 / 생활환경연구부 고민승

- (검 사 소) 강남·강서 김태랑, 강북 조성애

ㅇ 방  법 : 유해험요인 파악, 위험성 추정값(1~20점)이 9점 이상인 위험성에 대하여 개선조치

【 위험성 추정 】

	중대성	영향 없음	경미한불휴업 재해(미상)	경미한 휴업 재해(경상)	중대재해 (중상)
재해 발생 가능성	수준 수준	1	2	3	4
가능성 거의 없음 (10년, 1회)	1	1	2	3	4
가능성 낮음 (3년, 1회)	2	2	4	6	8
가능성 있음 (1년, 1회)	3	3	6	9	12
가능성 높음 (1개월, 1회)	4	4	8	12	16
빈번함 (1일, 1회)	5	5	10	15	20

【 위험도 결정 】

위험도 수준		관리기준
1~3점	무시할 수 있는 위험	현재의 안전대책유지
4~6점	미미한 위험	안전정보 및 주기적 표준작업 안전교육의 제공이 필요한 위험
7~8점	경미한 위험	위험의 표지부착, 작업절차서 표기 등 관리적 대책이 필요한 위험
9~12점	상당한 위험	계획된 정비․보수기간에 설비개선 등 안전감소대책을 세워야 하는 위험
14~15점	중대한 위험	긴급 임시안전대책을 세운 후 작업을 하되 계획된 정비․보수기간에 설비개선 등 안전대책을 세워야 하는 위험
16~20점	허용불가 위험	작업 즉시중단 (작업을 지속하려면 즉시 시설개선을 실행해야 하는 위험)

□ 평가결과  ※ 붙임 1

************************************

*************************************

ㅇ 공정별 고위험 요인 현황

합계	청원경찰	미화	기계·전기실	연구실
***	**	**	**	**

□ 개선조치

ㅇ 대  상 : *********** ※ 개선완료, 붙임2

ㅇ 개선대책

- (전기 분야) 감전위험에 따른 차단기 절연덮개(외함) 설치

- (기계 분야) 창고 선반 위 중량물 취급 시 사용토록 작업발판 비치

- (작업환경 분야)

· 물질안전보건자료 게시 및 교육

· 전기 분전반‘감전주의’경고표지 부착

· 자재 보관 장소 내‘중량물 취급주의’경고표지 부착

ㅇ 주요 개선내용

****************	************
*******************	**************************
**************************	*************************

붙임  1. 2021년 위험성평가 결과

2. 고위험 요인 개선조치.  끝.