문서번호	감사담당관-4200
결재일자	2022.4.5.
공개여부	비공개(3)

주무관	환경순찰담당	감사담당관	부구청장
김대철	代김대철	정표근	04/05 신상철
협 조

- 3월 특정분야 기획순찰 -

해빙기 위험시설물 안전점검 결과보고

2022. 4.

감사담당관

환경순찰팀

- 3월 특정분야 기획순찰 -

해빙기 위험시설물 안전점검 결과보고

2022년 환경순찰 추진계획에 의거하여 3종 시설물, 급경사지 등 해빙기 취약시설물에 대한 안전 점검을 실시한 후 발견 사항을 각 시설관리 부서에 통보하여 조속히 개선하도록 조치한 결과를 보고드림

Ⅰ		점검 개요

점검기간 : 2022. 3. 10.(목) ~ 3. 18.(금)

점 검 자 : 환경순찰팀 2인

※ 각 동은 환경순찰팀과 별도로 3월 중 자체계획에 따라 동 내 위험시설을 파악하여 자체점검 실시

점검대상 : 관내 3종 시설물, 급경사지 등 해빙기 취약시설물 64개소 및 각 동 자체 파악 시설

※ 감사담당관 점검 대상 시설 64개소 목록: <붙임 1> 참조

점검사항

관리대상 시설의 균열, 침하, 기울어짐 등 육안 점검

주택가 외벽 균열·기울어짐, 배수 등 안전사항 확인

기타 안전위험 사항 점검 (관리대상 외 시설 포함)

점검방법 : 도보 육안 점검

Ⅱ		주요 발견사항

발견 및 조치 사항 개요

이상 발견 및 시설 관리 부서 조치 요청 건수 : 52건

- 감사담당관 7건, 각 동 45건

감사담당관 점검 대상 시설 64개소 중 57개소

- 육안 점검 결과 큰 이상 없어 보이거나

- 2021년 조치요청사항 반영하여 보수되었음을 확인

축대 균열 및 파손 : 3건

축대 상부 통행로 파손 보국문로29가길 16-34	축대 파손 보국문로35가길 25-1

담장 균열 및 파손 : 34건

집합건물 담장 파손 정릉로10길 46 이화연립 외부 담장	주택 담장 파손 성북로8다길 15-3 요한의집 한국외방선교회

노후 건물 파손 : 10건

집합건물 하부 기초 벽면 균열 정릉로44길 7 돈암현대아파트 2부럭	주택 지붕 파손 장월로41길 80 및 한천로101길 9-14

기타 : 5건

건축물과 보도 간 축대 설치 필요 삼양로 46-2	맨홀 뚜껑 파손 정릉로46길 17 돈암현대아파트 1부럭

Ⅲ		조치 현황

발견사항을 시설 관리 부서에 통보하여 처리하도록 조치하였음

예산 미확보 등으로 정비 지연이 예상되는 사항에 대하여는 시설 관리 부서에서 별도 계획수립 후 정비 진행 예정

붙임  1. 감사담당관 점검 대상 시설 현황 1부.

2. 해빙기 위험시설물 안전점검 발견 및 부서통보 사항 1부.  끝.