문서번호	연구지원부-20692
결재일자	2022. 4. 5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	연구지원부장
오금석	박정우	04/05
		김창현

도시가스 특정사용시설 정기검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 04. 05.

서울시보건환경연구원

(연구지원부)

도시가스 특정사용시설 정기검사 결과 보고

우리 연구원에서 사용중인 도시가스 공급시설에 대한 법정검사가 도래하여 법정검사를 실시하고 보고드림

Ⅰ		시설 개요

▢ 시   설   명: 도시가스 특정사용시설

▢ 월사용예정량: 94,442㎥

▢ 검사유효기간: 2021. 04. 08.

Ⅱ		검사 결과

▢ 검사근거 : 도시가스사업법제17조제1항 및 동법시행규칙제25조제7항

▢ 검사종류 : 정기검사(매년 1회)

▢ 검사일시 : 2021. 03. 30.(월)

▢ 검사기관 : 한국가스시설검사(주)

- 검사원: 구본환외 1명

▢ 검사결과 : 합격

▢ 차회 유효기간: 2023. 04. 08.

Ⅲ		향 후 계획

▢ 지적사항: 지하주차장내 도시가스공급관 페인트 도색 벗겨짐

: `22.04.12. 페인트 도색 예정

▢ 향후, 도시가스 사용시설의 설치·변경·철거공사시에는 한국가스안전공사 및 코원에너지(주)에 사전신고 실시

붙임  1. 정기검사증명서 사본 1부.   끝.