문서번호	정수과-20337
결재일자	2022. 4. 5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
심창우		04/05
		김경진
협 조

고압가스 수불부(04/04)

2022년

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

고압가스 수불부(04/04)

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				612						9,118
04.01		0	0	612		0	0	324	324	8,794
04.02		0	0	612		0	0	324	324	8,470
04.03		0	0	612		0	0	326	326	8,144
04.04		0	0	612		0	0	343	343	7,801
04.05			0	612					0	7,801
04.06			0	612					0	7,801
04.07			0	612					0	7,801
04.08			0	612					0	7,801
04.09			0	612					0	7,801
04.10			0	612					0	7,801
04.11			0	612					0	7,801
04.12			0	612					0	7,801
04.13			0	612					0	7,801
04.14			0	612					0	7,801
04.15			0	612					0	7,801
04.16			0	612					0	7,801
04.17			0	612					0	7,801
04.18			0	612					0	7,801
04.19			0	612					0	7,801
04.20			0	612					0	7,801
04.21			0	612					0	7,801
04.22			0	612					0	7,801
04.23			0	612					0	7,801
04.24			0	612					0	7,801
04.25			0	612					0	7,801
04.26			0	612					0	7,801
04.27			0	612					0	7,801
04.28			0	612					0	7,801
04.29			0	612					0	7,801
04.30			0	612					0	7,801
			0	612					0	7,801
합계	0	0	0		0	0	0	1,317	1,317

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					46,224			33,525
04.01		0	0	0	46,224		2,392	31,133
04.02		0	136	136	46,088		2,406	28,727
04.03		0	481	481	45,607		2,335	26,392
04.04		0	903	903	44,704	18,480	2,796	42,076
04.05				0	44,704			42,076
04.06				0	44,704			42,076
04.07				0	44,704			42,076
04.08				0	44,704			42,076
04.09				0	44,704			42,076
04.10				0	44,704			42,076
04.11				0	44,704			42,076
04.12				0	44,704			42,076
04.13				0	44,704			42,076
04.14				0	44,704			42,076
04.15				0	44,704			42,076
04.16				0	44,704			42,076
04.17				0	44,704			42,076
04.18				0	44,704			42,076
04.19				0	44,704			42,076
04.20				0	44,704			42,076
04.21				0	44,704			42,076
04.22				0	44,704			42,076
04.23				0	44,704			42,076
04.24				0	44,704			42,076
04.25				0	44,704			42,076
04.26				0	44,704			42,076
04.27				0	44,704			42,076
04.28				0	44,704			42,076
04.29				0	44,704			42,076
04.30				0	44,704			42,076
				0	44,704			42,076
합계	0	0	1,520	1,520		18,480	9,929