문서번호	연구지원부-20750
결재일자	2022. 4. 6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	연구지원부장
오금석	박정우	04/06
		김창현

도시가스 정압기 분해점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 04. 05.

서울시보건환경연구원

(연구지원부)

도시가스 정압기 분해점검 결과 보고

우리 연구원에서 사용중인 도시가스 압력조정기에 대한 분해점검 및 소모성 자재를 교체 설치하고 보고드림

Ⅰ		시설 개요

▢ 시   설   명: 도시가스 압력조정기 분해점검

▢ 정압기 대수 : 4조(2열)

▢ 검사유효기간: 2022. 04. 06.

Ⅱ		분해점검 결과

▢ 관련근거 : 도시가스사업법시행규칙제17조

▢ 검사종류 : 법정분해점검(4년 1회)

▢ 검사일시 : 2022. 04. 05.(화)

▢ 점검기관 : 한국가스기술시스템

- 점검원: 조민섭외 1명

▢ 조치결과 : 점검결과 이상없음

- 가스누출경보기: 정상 작동

- 소모성 자재(o링, 메인필터) 교체

▢ 차회 유효기간: 2026년 04월

Ⅲ		향 후 계획

▢ 2026년 4월에 분해점검 실시 예정

붙임  1. 정압기분해점검 확인서 1부.    끝.