	서 울 특 별 시
수신	수신자 참조
(경유)
제목	옥외탱크저장소 위험물사고 재발방지를 위한 홍보 알림

1. 소방청 위험물안전과-1295(2022.4.7.)호「옥외탱크저장소 위험물사고 재발방지를 위      한 홍보 알림」관련입니다.

2. 위험물저장소 소방검사 시 옥외저장탱크를 보유한 사업장을 대상으로 안내문 및 관계      자의 주의를 환기시키기 바랍니다.

가. 최근 폭발·화재발생 현황

일시	발생장소	인명피해	발생원인
‘21.12.14.	전남 여수 00산업	死. 3명	탱크 지붕 VOC 배관 용접(추정)
‘22.03.29.	경기 안상 00개발	死. 2명	탱크 지붕 위험물 회수배관 용접(추정)
‘22.04.06.	충남 천안 00유지	死. 1명	탱크 지붕 토출배관 용접(추정)

나. 사고조사 결과 ① 관계인은 작업 전 위험물 및 유증기를 완전히 제거하지 않았고

② 하청업체 작업자는 용접·용단 작업 전 위험물 저장 여부 미확인

※ 서울시 옥외탱크저장소 현황: 21개소(2022.1.1.기준)

붙임  옥외탱크저장소 보수 작업 중 유의 사항 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	25개 소방서 예방과
담당자	엄태철		가스위험물안전팀장	이용관		예방과장	04/07
박성열
협조자
시행	예방과-21580	(	2022.04.07	)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52, 소방재난본부 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1535	/전송	02-3706-1519	/	1974utc@seoul.go.kr	/	대시민공개