	서 대 문 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 고장발생 알림(지상식 1370호)

1. 관련근거

가. 현장대응단-20083(2022.3.25.)호『해빙기(상반기)소방용수시설 일제 정밀조사 및 지리조사 계획』

2. 소방용수시설 일제조사 중 소화전 고장내역을 다음과 같이 알립니다.

종 별	식 별	관리번호	위 치	고장내용	사용가부	발 견 자	확인일자
소방 용수시설	지상식	1370	신촌역로19	소화전 스핀들 제수변 스핀들 고장으로 누수	고장 (사용가)	위. 김재훈 위. 김기범	2022.4.6.

붙임  소방용수시설 고장발생 내역서 1부.  끝.

	현 장 대 응 단 장
담당자	현광석		진압2대장	손종오		지휘2팀장	이정일		현장대응단장	04/07
강기홍
협조자
시행	현장대응단-20508	(	2022.04.07	)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182, (연희동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-6981-5520	/전송	02-2187-8354	/	gus119@seoul.go.kr	/	대시민공개