	광 진 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 상반기 일제소방용수 변경 계획 보고

1. 관련근거

가.재난관리과-1483(2022.3.10.)호 “2022년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제        조사․정비 계획 보고(알림)”

나. 소방행정과-20117(2022.3.24.)호 “소방공무원 인사발령(복직)”

2.‘22년 해빙기(상반기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 및 변경사항이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

가. 기    간: 2022. 3. 14.(월) ~ 4. 30.(토)

나. 변경사유: ***********

다. 조사방법: 비번자 출동대기, 주간근무자 일제조사 실시(09:00~13:00)

※ 복무관리: 출동대기 근무자 초과근무 인정(09~13시), 주간근무자 출장조치

라. 조치사항: 119행정정보시스템 입력 최신화(고장여부, 사진 등)

3. 행정사항

가. 능동안전센터장은 점검 기간 중 상수도 침전물 유입(적수)으로 인한 민원이 발생하지 않도록 조사요령 등 교육 실시

↳ 소화전 안전점검 영상 웹하드 업로드(소방웹하드→광진소방서→재난관리과 폴더)

나. 조사에 임하는 직원의 안전사고 방지 교육 실시

다. 코로나19 감염병 예방을 위해 개인위생물품(마스크, 장갑 등) 착용 등 보건안전수칙 준수에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

라. 용수담당은 [붙임3,4,5]서식 2022. 5. 13.(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 2022년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 1부.

2. 소방용수시설 일제점검 일정(능동) 1부.

3. 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

4. 도색 및 보온 필요대상(서식) 1부.

5. 거주자 우선 주차구획선 조사 결과(서식) 1부.

6. 일제조사 요령 및 소화전 개폐시 유의사항 1부.

7. 소방용수시설 현행화 방법 1부.  끝.

담당자	주재원		진압3대장	정진호		센터장	04/08
나진수
협조자
시행	능동119안전센터-20361	(	2022.04.08	)	접수		(		)
우	04991	서울특별시 광진구 능동로 242, 능동119안전센터 (능동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-6981-6781	/전송	02-3436-8119	/	imp3956@seoul.go.kr	/	부분공개(6)