문서번호	정수시설과-20513
결재일자	2022. 4. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	정수시설과장
이용철	04/11
	유통희

고압가스 수불부 취수장(04/08~10)

(04/11)

뚝도아리수정수센터

【정수시설과】

고압가스 수불부

액체염소 사용량(kg)	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	************************* ********************************

일자	자양취수장
	입고량	뚝도사용량	구의사용량	사용량합계	재고량
이월량					21,046
04.01		581	556	1,137	19,909
04.02		550	572	1,122	18,787
04.03		500	591	1,091	17,696
04.04	5,400	506	494	1,000	22,096
04.05	5,400	500	526	1,026	26,470
04.06		462	464	926	25,544
04.07	5,400	448	472	920	30,024
04.08	5,400	458	475	933	34,491
04.09		394	485	879	33,612
04.10		405	489	894	32,718
04.11				0
04.12				0
04.13				0
04.14				0
04.15				0
04.16				0
04.17				0
04.18				0
04.19				0
04.20				0
04.21				0
04.22				0
04.23				0
04.24				0
04.25				0
04.26				0
04.27				0
04.28				0
04.29				0
04.30				0
05.01				0
합계	21,600	4,804	5,124	9,928