		마 포 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원에 대한 처리결과 알림

안녕하십니까.

먼저 소방안전에 많은 관심을 가져 주셔서 진심으로 감사드립니다.

귀하께서 응답소*********************를 통해 신청하신 민원에 대한 처리 결과를 다음과 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.

의견주신 지번*********의 보도블럭 파손은 지상식 소화전 보호틀에 잦은 차량 추돌로 인한 파손으로 확인되며 이에따라 근본적인 해결을 위하여, 차량 추돌 및 안전사고 등의 우려가 적고 사용이 용이한 인근 지역으로 해당 소화전 이설을 요청한 상태(서부수도사업소 급수운영과)입니다. 또한 도로 굴착 공사 필요 시에는 허가 등 기타 일정 관련으로 약 2주 이상 소요될 수 있음을 안내 받았습니다.

비록 코로나19로 인하여 모두가 힘들고 어려운 시기지만 마포소방서에서는 시민의 안전과 행복을 최우선으로 하며 서로가 하나되는 마음으로 이겨낼 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

위 답변에 대하여 추가로 궁금한 점은 마포소방서 재난관리과 ***(T 02- 6981-7843)에게 연락 주시기 바랍니다.

담당자	나지숙		대응총괄팀장	이상준		재난관리과장	04/11
강성호
협조자
시행	재난관리과-20499	(	2022.04.11	)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 마포구 창전로 76, 마포소방서 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화		/전송	02-715-0915	/		/	부분공개(6)