	동 대 문 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	비화재경보 발생대상 안전관리 실태조사 계획(요청대상)

1. 관련근거

가. 현장대응단-20582(2022.4.6.)호『비화재경보 발생 대상에 대한 소방특별조사 요청』

나. 본부예방과-12371(2021.1.18.)호『비화재경보 발생 원인분석 및 개선방안 알림』

2. 위 호와 관련 비화재경보 다수발생 대상에 대한 현장 실태조사를 아래와 같이 실시하고 합니다.

가. 조사기간 : 2022. 4. 11.(월) ~ 22.(금)  2주간

나. 대    상 : 4개소(청량리 종합시장, 청과물시장, 경동시장, 경동빌딩)

다. 조 사 반 : 소방특별조사 4개조

라. 확인사항

☞  비화재경보 발생에 따른 소방시설 유지관리 확인

☞  비화재경보 원인 분석을 통한 관계인 교육 및 소방시설 개선 권고

☞  원인 규명에 따른 노후(불량) 감지기 또는 적응성 감지기로 교체 권고 등

3. 행정사항

가. 현장 방문시 코로나19 감염 확산 방지를 위한 개인 방역 철저

나. 조사 결과는 [붙임]서식에 의거하여 2022.4.25.(월)까지 검사계획에게 제출

붙임  1. 화재경보 발생(조사요청) 대상 및 조사 담당자 지정 현황 1부.

2. 비화재경보 발생 대상 안전관리 실태조사표 1부.

3. 실태조사 추진실적 제출 서식 1부.

4. 비화재경보 발생시 조치방법 안내문 1부.  끝.

검사지도팀장	류경준		예방과장	04/11
송기웅
협조자
시행	예방과-21132	(	2022.04.11	)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34, 동대문소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-6942-1280	/전송	02-2187-8182	/	joon119@seoul.go.kr	/	대시민공개