	종 로 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	종로소방서 고장 소방용수시설 관리 체계 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-1670(2022.3.15.)「2022년 소방용수시설 관리·운영 계획 알림」

나. 재난관리과-20394(2022.4.4.)「종로소방서 소방용수시설 보수 요청(2022-1차)」

2. 효율적이고 지속 가능한 고장 소방용수시설 보수 체계 확립을 위해 다음과 같이

알려드리오니, 대응단 및 각 119안전센터는 고장 소방용수시설 저감을 위해 협조하여 주시기 바랍니다. ※ 2022.4.6.(수) 대응단 및 각 안전센터 메일로 사전 안내

가. 고장(사용불가) 소방용수시설 보수 의뢰 체계 ※ 사용 가능 → 사용 불가 전환 포함

1) (현장대원)일제조사, 정기조사등 현장활동 중 고장발생 확인

2) 신규 고장 발생 대상은 각 부서 진압대장을 안전책임관으로 지정하여 펌프차 활용 고장 소방용수시설 재확인 후 재난관리과로 고장 발생 문서 발송

※ 고장 사유가 아닌 소방용수시설을 임의로 고장으로 잡는 사례 방지

3) (센터용수)자체 관리하는 고장 소방용수시설 목록 현행화

4) (본서용수)각 부서 고장 소방용수시설 목록 취합

5) (본서용수)취합한 목록을 토대로 최우선 보수 대상 선정

6) (본서용수)수도사업소 보수 의뢰

7) (수도사업소)고장 소방용수시설 보수 후 재난관리과로 결과 회신

8) (본서용수)보수결과 검토 후 대응단 및 각 부서로 검수 요청 문서 발송

9) (센터용수)해당 소방용수시설 검수 후 재난관리과로 검수 결과 문서 발송

나. 고장(사용가능) 소방용수시설 보수 의뢰 체계

위와 동일하고, 2)의 고장 발생 문서 미발송

3. 행정사항

가. 대응단 및 각 부서의 용수 업무 담당은 붙임의 고장 소방용수시설 목록(2022.4.1.기준)을     자체적으로 관리하여 주시기 바랍니다.

나. 대응단 및 각 부서의 용수담당은 정기조사 완료 후 고장 소방용수시설 목록과 조사부를     비교 후 오입력된 소방용수시설 발견 시 조치하여 주시기 바랍니다.

※ 고장으로 관리되는 소방용수시설 양호로 변경되어 누락 방지

다. 고장 소방용수시설 발생 시 재확인은 본 문서 접수일자를 기준으로 새로 발견되는    고장 소방용수시설에 해당됩니다.

라. 수도사업소 보수 의뢰 시, 각 부서에서 취합한 고장 소방용수시설 목록을 근거 자료로     사용할 예정이므로, 각 부서는 관리에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

붙임  각 부서별 고장소방용수시설 목록(2022.4.1.기준) 1부.  끝.

	재 난 관 리 과 장
수신자	현장대응단장, 신교119안전센터장, 종로119안전센터장, 연건119안전센터장, 신영119안전센터장, 숭인119안전센터장
담당자	송치현		대응총괄팀장	김금종		재난관리과장	04/11
우경식
협조자
시행	재난관리과-20633	(	2022.04.11	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78, 3층 재난관리과	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-6981-5643	/전송	02-2187-8141	/	rachmaninoff@seoul.go.kr	/	부분공개(5)