문서번호	시설관리과-20502
결재일자	2022. 4. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
최경서		代임춘길	04/11
			강호광
협 조
	주무관			박종대
	주무관			박건수

용역업체 안전교육 및 장비점검 계획

2022.4.

상수도사업본부

(시설관리과)

용역업체 안전교육 및 장비점검 계획

2022년 신규로 계약한 용역 수행업체의 원활한 업무수행을 위한 안전교육 및 투입장비 등에 대한 점검계획을 보고드림.

1		현 황

□ 용역 개요

ㅇ 도․송수관 정밀 안전점검 용역

용 역 명	사업 규모	계약금액 (천원)	용 역 사	사업 기간
****************************	****************	*******	************	******** *******

ㅇ 대형제수밸브 점검정비 용역(2개사)

용 역 명	사업 규모	계약금액 (천원)	용 역 사	사업 기간
************************	*************	*******	**********	********* ******
************************	***********	*******	**********	********* ******

□ 점검 개요

ㅇ 일  시 : 2022.4.14.(목) 14:00~17:00

ㅇ 장  소 : 대현산배수지(동부수도사업소 관내)

ㅇ 대  상 : 용역 수행업체 기술인 안전교육 및 투입 장비 점검

ㅇ 내  용

- 밸브실 출입 시 안전수칙 및 밀폐공간 작업 시 준수사항

- 중대재해 예방 관련 작업 전 안전점검 실시 등

- 투입계획 장비 보유 수량 적정 여부 및 작동상태 확인 등

ㅇ 참석자 : 해당 용역 수행업체 관계자

2		점검 사항

□ 안전 교육

ㅇ 교육자 : 본부 시설관리과 최경서

ㅇ 참석자 : 3개 용역 수행업체 사업책임기술인 3명

※ 코로나19 감염예방을 위해 참여기술인은 사업책임기술인이 사업현장에서 별도 교육실시 후 보고(붙임1. 교육자료 배포)

ㅇ 교육내용

- 작업전 사전조사(작업시간, 작업방법, 유해가스 발생 등)

- 코로나19 감염예방 안전작업 방법

- 안전보건교육 실시(가스농도 측정, 환기방법, 안전장비 사용법)

- 산소농도 및 유해가스 농도측정(산소, 황화수소, 일산화탄소)

- 환기실시(환기방법, 환기량) 및 감시인 배치

- 재해자 구조 및 응급조치 요령

- 교통처리 계획 및 안전관리 교육

- 중대재해 예방 관련 작업 전 안전미팅 실시, 작업 중 휴대전화 사용 금지 등

□ 장비 점검

ㅇ 안전 시설물 확보 및 외관 상태, 안전장구

- 야간작업용 점멸등 및 방향 지시등, 안전휀스, 라바콘 및 라바콘 걸이대 등

- 참여기술인 안전모 등 안전장구 착용여부 등

ㅇ 주요 장비 보유 및 작동상태 등

ㅇ 점검자 : 본부 시설관리과 최경서, 박종대, 박건수(3명)

3		행정 사항

ㅇ 대현산배수지 관할 사업소인 동부수도사업소에 장비 점검 및 안전 교육 관련 협조공문 발송

ㅇ 해당 용역 수행업체에 점검 계획 공문 발송하여 장비 및 인원을 점검장소에 집결시켜  점검에 차질이 없도록 사전 조치

붙임 : 1. 안전교육 자료  1부.

2. 장비 점검표 각 1부.  끝.