투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전[관급자재(금속제창) 색상코드 의견 요청에 대한 회신]

1.업무지시현장 : 서울바이오허브 글로벌협력동 건립공사 주식회사 희림종합건축사사무소, 주식회사 펨코엔지니어링 건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2022-04-10 15:04:51

3.지 시 내 용

가. 바이오 제22-82호(2022.3.21.) 관련입니다.

나. 설계자로부터 제출된 관급자재(금속제창) 창호프레임 색상코드에 대한 발주청 의견요청에 대하여 "별도의견 없음"을 회신합니다.

□ 금속제창 창호프레임 색상코드 선정 내용

- 중정을 포함한 외부 벽돌벽체 창호 프레임(79-F3128 DEEPGRAY)

- 프릿글라스 커튼월(75-F3132 MODERNGRAY)

- 저층부 저철분 투명유리 커튼월(45-F3101 EAGO NO1).  끝.

주무관	김선경		건축총괄과장	차무흥		건축부장	04/11
신명승
협조자
시행	건축부-21164	(	2022.04.11	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스빌딩 13층 건축부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3708-2659	/		/	부분공개(5)