“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	서울특별시한강사업본부장 (기전설비과장)
(경유)
제목	한강공원 CCTV 확대설치 공사에 따른 협의 의견 제출

1. 기전설비과-20306(2022.04.07)호와 관련입니다.

2. 귀 본부에서 시행하는「한강공원 CCTV 확대 설치공사」에 따른 전선 및 통신선 매설 구간 상수도관 저촉 여부에 대하여는 다음과 같이 회신하오니 시설물 보호 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 회신내용

- 한강변 둔치상에는 서울시에서 관리하는 대형 상수도관이 매설되어 있으며, CCTV 설치공사 세부 시행계획(위치,도면 등)을 첨부하여 각 공원 지구별 관할 수도사업소와 사전 협의시행하여 주시기 바라며,

- 시공사는 굴착공사 착공 전 반드시 관할 수도사업소와 합동으로 공사구간 내 상수도관로 위치를 정확히 확인한 후 현장 및 도면에 표시하고 인접 굴착 등으로 손괴 우려가 있는 지역을 사전에 파악하여, 보강 및 안전조치 후 시공하시기 바랍니다. 끝.

	시 설 부 장
주무관	최경서		시설관리과장	代임춘길		시설부장	04/11
강호광
협조자
시행	시설관리과-20504	(	2022.04.11	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, (합동27-1)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1532	/전송	02-3146-1529	/	singirukr@seoul.go.kr	/	대시민공개