투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시서북병원
수신	원무과장
(경유)
제목	17병동 병실 화장실 교체 요청

17병동 스프링클러 공사 후 설치된 병실 화장실 LED 전등의 조도가 낮아 아래와 같이  교체 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

○ 교체대수: *****

- 위 치: 1~12호 병실 내부 화장실

○ 교체사유: LED 전등의 조도가 낮고, 화장실에 비해 크기가 작아 화장실이 전체적으로 어두워 입원환자의 낙상 발생 위험 증가.  끝.

	간 호 1 과 장
행정팀장	김민욱		간호1과장	04/12
천선옥
협조자	팀장	현순필
시행	간호1과-20648	(	2022.04.12	)	접수		(		)
우	03433	서울특별시 은평구 갈현로7길 49, 서울서북병원	/	http://sbhosp.seoul.go.kr
전화	02-3156-3233	/전송	02-388-9779	/	ppolippo@seoul.go.kr	/	부분공개(5)