문서번호		안전지도처-2122		차장		부장	팀장	처장		본부장
등록일자		2022.04.12.
										04/12
결재일자		2022.04.12.
공개여부		부분공개(6)
				협조
방침번호		본부장-74
	’22년도 3월 안전지도점검 및 활동결과 보고
2022. 04.
안 전 지 도 처

<사전검토 항목>

<해당 사항에 체크 ‘■’, 비고 : 필요시 검토내용 기재>

구분	사전 검토항목	검토 완료	해당 없음	비고
대내외관 계	▪대외기관(정부기관,서울시, 시의회)과 충분한 협의를 거쳤습니까?	□	■
	▪기타 이해당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까?	□	■
	▪직⦁간접적으로 관련 있는 부서와 충분한 협의를 거쳤습니까?	□	■
타당성 검 토	▪추진 상 법령, 조례 등 법적 검토를 하였습니까?(사규 등 내부검토 항목)	□	■
	▪계약관계에서 ‘갑질’조항은 없습니까?	□	■
	▪투자심사 등 예산운영의 적정성을 검증하였습니까?	□	■
	▪시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까?	□	■
	▪일상감사의 범위를 확인하였습니까?	□	■
	▪사업조정(실무)위원회의 검토 사항입니까?	□	■
대시민홍 보 및 정 보 공 개	▪사업 홍보방안을 검토하였습니까? (보도자료, 설명회, 공청회 등)	□	■
	▪공개여부를 “비공개”로 설정시 법적근거는 명확합니까?	□	■
사회적 가치 제고	▪본 조치를 통하여 사회적 가치* 제고 창출에 기여 *사회ㆍ경제ㆍ환경ㆍ문화 등 영역에서 공공이익과 공동체 발전에 기여하는 가치	□	■
	<검토완료 시 세부항목 ■선택>
	□인권/□안전/□건강·복지/□노동/□사회통합/□환경/□상생협력/□일자리/□지역사회/□지역경제/□사회적책임/□참여/□공동체/□기타( )

’22년도 3월 안전지도점검 및 활동결과 보고

Ⅰ	개 요

□ 관련근거

○ 안전지도원운영규정 제5조(점검활동 및 조치) 3항(안전지도원 업무수행)

○ 안전지도처-773호(’22.02.04.)『2021년도 안전지도점검 시행결과 및 2022년도 안전지도점검 계획(안)』

□ 점검개요

○ 점검기간: ’22.3.1. ~ 3.31.(주, 야)

○ 점검대상: 1~8호선 역사 및 사업소, 차량기지, 전동차 등

○ 점검인원

- 3.21. 이전: 안전관리본부장, 안전지도원(5개조 12명)

- 3.21. 이후: 안전관리본부장, 안전지도처장, TF팀 75명

※ 안전 특별점검 TF팀 구성: 2인 1조(안전지도원 1명 + 본부별 3급 1명), 10개조

○ 점검내용

- 기능실, 공사(용역)장, 터널내 시설물, 궤도시설물, 차량기지 시설물 및 작업현장 등 주요시설 중점 점검

청소 자회사(고소부위 작업 및 물청소 등) 작업현장

- 안전맵 활용 안전취약개소 표적관리 및 제거

- 잘못된 관행 이행실태 점검 및 개선 활동

- 안전 현안 사항에 대한 신속한 문제 해결을 위한 긴급안전소통회의 운영

- 중대재해 선제적 예방활동 및 안전5중방호벽 이행실태 점검 등

□ 시설현황	(’22년도 경영목표 및 사업계획 참조)

구 분	영업연장	역 수	전동차	수송인원	운수수익
계	298.1km	275역	3,563칸	5,345천명/일	3,160백만원/일
1호선	7.8	10	160	304	140
2호선	60.2	50	794	1,566	1,024
3호선	38.2	34	490	651	374
4호선	31.1	26	470	602	340
5호선	59.8	56	640	756	453
6호선	36.4	39	312	412	236
7호선	46.9	42	577	811	455
8호선	17.7	18	120	243	138

Ⅱ	안전지도점검 및 활동결과

□ 점검결과	(단위: 건)

구 분	계	일상점검	이행실태	안전5중 방호벽	잘못된 관행	긴급안전 소통회의	TF특별점검
총 계	130	59	0	29	0	1	41
현지시정	3	0	0	0	0	0	3
개선권고	55	28	0	0	0	0	27
양 호	72	31	0	29	0	1	11

- 총 130건 중 주요시설물 및 공사장 안전실태 등 일상점검 59건(45%), 공사장 및 차량기지 시설물 등 특별점검 41건(32%), 차량 및 승무분야 자율안전활동(소통회의․토론회) 등 안전5중방호벽 29건(22%), 4호선 명동역 E/S 안전사고 예방관련 긴급안전소통회의 1건(1%), 안전관리본부장 중대재해 예방 및 역사시설물 현장점검순으로 지도점검 및 활동을 시행함.

□ 분야별 점검결과	(단위: 건)

구분	계	안전	영업	차량	승무	자회사	기 술
							기술	전기	정보 통신	궤도	신호	기계	토목	건축	승강장 안전문
총계	130	11	10	29	28	1	1	8	1	9	4	3	14	10	1

- 총 130건 중 차량분야 29건(22%), 승무분야 28건(22%), 토목분야 14건(11%), 안전분야 11건(8%), 영업분야 10건(8%), 건축분야 10건(8%), 궤도분야 9건(7%), 전기분야 8건(6%), 신호분야 4건(3%), 기타 7건(5%) 순으로 지도점검 및 활동을 시행함.

Ⅲ	주요 안전지도점검 및 활동결과

□ 현지시정: 지하철 승강편의시설 토목건축공사(3-10공구) 등 ⇒ 3건

구분	개 요		관련사진
1	건 명	지하철 승강편의시설 토목건축공사(3-10공구)
	일 시	’22.3.3.(목)
	대 상	토목사업소 시설개량팀
	장 소	3호선 대치역(8번 출구)
	내 용	공사현장 소화기 약제 충압압력 관리상태 미흡
2	건 명	지하철 승강편의시설 토목건축공사(3-10공구)
	일 시	’22.3.3.(목)
	대 상	토목사업소 시설개량팀
	장 소	3호선 대치역(8번출구)
	내 용	공사현장 고소개소 추락 방지시설 설치 미흡

구분	개 요		관련사진
3	건 명	위험물 관리상태 점검
	일 시	’22.3.24.(목)
	대 상	신정철도장비관리소
	장 소	신정차량기지 철도장비정비고
	내 용	위험물관리(MSDS, 유류 등) 및 위험방지 조치 미흡

□ 개선권고: 해빙기 안전대책 수립 및 관리실태 점검 등 ⇒ 55건

☞ 주요실적

구분	개 요		관련사진
1	건 명	차량기지 시설물 집중점검
	일 시	’22.3.11.(금)
	대 상	잠실승무사업소
	장 소	모란차량기지
	내 용	해빙기 안전대책 수립 및 관리실태 미흡
2	건 명	차량기지 시설물 집중점검
	일 시	’22.3.16.(수)
	대 상	신정신호관리소
	장 소	신정차량기지
	내 용	신정차량기지 215번 철주 앞 유치선 신호기 콘크리트트로프(신호케이블) 파손
3	건 명	차량기지 시설물 집중점검
	일 시	’22.3.18.(금)
	대 상	신호1사업소
	장 소	4호선 당고개역
	내 용	당고개(하선) 인상선(00K 160지점) 침목 연결부위 체결볼트 이완
4	건 명	차량기지 시설물 집중점검
	일 시	’22.3.18.(금)
	대 상	신호1사업소 및 통신1사업소
	장 소	4호선 당고개역
	내 용	당고개 인상선(상선) 융설장치함 하부 전선보호케이블 훼손 및 융설장치함 개폐 불가

구분	개 요		관련사진
5	건 명	차량기지 시설물 집중점검
	일 시	’22.3.24.(목)
	대 상	천왕차량사업소
	장 소	천왕차량기지
	내 용	천왕차량기지구내 외곽 가로등 멸등
6	건 명	차량기지 시설물 집중점검
	일 시	’22.3.24.(목)
	대 상	천왕차량사업소(자회사)
	장 소	천왕차량기지 검수고
	내 용	- 검수고내 전동차 청소 중 안전모 미착용
7	건 명	안전 특별점검 TF팀 점검
	일 시	’22.3.25.(금)
	대 상	건축사업소(디자인팀)
	장 소	4호선 미아역
	내 용	- 공사현장 작업자 안전조끼 미착용
8	건 명	차량기지 시설물 집중점검
	일 시	’22.3.25.(금)
	대 상	도봉차량사업소
	장 소	도봉차량기지 검수고
	내 용	- 검수고 D4선 전선접속부 노출(감전사고 위험)
9	건 명	자회사(그린환경) 화재예방 안전점검
	일 시	’22.3.31.(목)
	대 상	자회사 그린환경
	장 소	8호선 잠실역 그린환경 사무실 및 휴게실
	내 용	소화기 충압압력 관리상태 미흡

Ⅳ	결 론

□ ’22년도 3월 안전지도점검 및 활동결과 총 130건 중 현지시정 3건(2.3%), 개선권고 55건(42.3%), 양호 72건(55.4%)를 조치하고 공사장 추락방지 시설 미설치, 안전장구류(안전모) 미착용 등에 대한 안전지도점검을 실시 하였으며,

□ 향후 중대재해 위험성 높은 공사(용역)장, 전 역사 기능실(창고 등) 및 승강장안전문 UPS실 등 화재위험 개소에 대한 집중적인 안전지도점검으로 시설물 정상기능 유지 및 열차 안전운행에 기여하고자 함.

붙임  안전지도원 일일 활동보고서(2022년도 03월) 1부.  끝.