문서번호	건축기획과-21724
결재일자	2022. 4. 13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		조성국	04/13
			박순규
협조
	주무관		박한울

구조 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 4.

주택정책실

(건축기획과)

구조 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

□ 검토요청 내용

안 건 명	검토요청 내용	비 고
송파구 신천동 29번지 롯데월드몰 연결통로 증축공사	○ 심의사항 이행의 적정 여부 - 증축공사에 필요한 시공계획서(가설물 포함) 및 안전계획서를 제시하기 바람. - 연결통로 케이블 설치에 G열과 F열은 다르게 계획한 이유를 제시하기 바람. - 불규칙 풍하중에 대한 연결통로의 진동 및 변형에 대한 대책을 마련하기 바람. - 특수구조물의 구조안전 확인을 위해 구조기술사 및 구조전문가와의 협력을 검토하기 바람.	‘21년 제16차 구조안전 전문위원회 ('21.10.28.) 조건부의결

□ 추진경위

○ ’21.10.28.: '21년 제16차 구조안전 전문위원회 심의(조건부의결)

○ ’22.03.31.: 착공신고 및 이행결과 제출

○ ’22.04.08.∼04.13.: 심의내용 이행결과 검토(이인영 외 4인)

□ 검토결과

위 원 명	검 토 결 과	비 고
******************	- 이행결과가 적정함을 확인함.
***	- 실제 시공전 현장 확인을 통하여 구조 검토시 나온 모든 현장 안전관리 사항에 만전을 기하여 시공하기 바람.

□ 조치계획

○ 위의 검토결과를 착공신고서 처리시 반영하고자 함.

붙임  1. ’21년 제16차 구조 전문위 심의의결 조서 1부.

2. 검토의견서 1부.  끝.