건축공사장 위험물 출입검사서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	오경성	노성욱	전결 04/13
			원병연

건축공사장 위험물 출입검사서
검사의 개요				검사 연월일시	2022년 4월 13일 13시 00분
				검사 공무원	소 속	계급(직위)	성 명	연락처
					예방과	소방경	노성욱	6981-8690
					예방과	소방위	오경성	6981-8691
				검사 입회자	*****	****	***	*************
대상처	회 사 명			*******************		****	***
	주 소			*********		연락처	*************
검사내용및검사결과	검사내용					검사결과	불량내용
	임시허가 필요한 지정수량 이상의 위험물 저장‧취급					■ 양호 □ 불량
	소화기구 적재적소 배치					■ 양호 □ 불량
	지정수량미만 위험물 저장‧취급에 관한 서울특별시위험물안전관리조례 준수여부					■ 양호 □ 불량
	표지 및 게시판 기재사항 적정여부					■ 양호 □ 불량
	저장‧운반용기 적합여부					■ 양호 □ 불량
	교육 내용	- 지정수량이상의 위험물 저장‧취급시 임시저장소 신고 유도 - 조례시설기준 준수 화재시 초동대처요령 등				교육인원 2명
	기 타
조치계획
비고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부합니다. 2022년 4월 13일 검사공무원 성 명 노 성 욱 서명 검사공무원 성 명 오 경 성 서명

끝.